### Universidad Autónoma Agraria

### “Antonio Narro”

### División de Ingeniería

### Departamento de Riego y Drenaje

Manual de Procedimientos del Laboratorio de Calidad de Aguas y Rehabilitación de Suelos

### Lic. María del Socorro Mireles Vázquez

Junio 2009

DIRECTORIO

Dr. Jorge Galo Medina Torres

Rector

M.C. Jaime Lozano del Río

Secretario General

Dr. Miguel Angel Capó Arteaga

Director General Académico

Dr. Raúl Rodríguez García

Coordinador División de Ingeniería

Dra.  Manuela Bolivar Duarte

Jefe del Departamento de Riego y Drenaje

Lic. María del Socorro Mireles Vázquez

Elaboradora del Manual

Biol. Silvia Guerrero Martínez

Encargada del Laboratorio

Responsable del Laboratorio

Dra. Manuela Bolivar Duarte

Índice		Página

1.1.	Misión	1

1.2.	Visión	1

2.	Marco Legal vigente	1

3.	Objetivo del manual	2

4.	Generalidades del área funcional	2

4.1.	Funciones básicas del laboratorio	2

4.2.	Ubicación dentro del organigrama institucional	3

4.3.	Flujo del  Comunicación	4

4.4.	Encargado del área	4

4.4.1.	Perfil	4

4.4.2.	Responsabilidades	4

4.4.3.	Atribuciones	5

4.5.	Calendario y horario de uso del LCARS	6

4.6.	Clasificación de los usuarios y sus prerrequisitos de ingreso	6

4.6.1.	Condiciones de ingreso	6

5.	Catálogo de servicios autorizados en el LCARS	7

5.1.	Descripción de los servicios prestados dentro del laboratorio	7

5.2.	Capacidad de atención	7

5.3.	Tramites administrativos internos requeridos	7

5.4.	Procedimientos para cada servicio (práctica de laboratorio)	8

5.5.	Procedimientos relacionados: trámites administrativos de suministro de insumos de laboratorio: como instrumental, reactivos y auxiliares	8

5.6.	Diagrama de flujo de práctica de laboratorio	9

5.7.	Formato de Registro del personal que accede al laboratorio LCARS	10

5.7.1.	Personal Interno y Externo	10

6.	Listado de recursos físicos y de equipamiento. Layout.	11

6.1.	Plano general del Laboratorio de Calidad de Aguas y Rehabilitación de Suelos para  mobiliario y equipo	11

6.1.1.	Fotografía del laboratorio	12

6.2.	Espacios físicos y características de edificación	12

6.3.	Descripción de instalaciones requeridas	12

6.4.	Equipamiento especial	13

6.4.1.	Equipo especial	13

6.4.1.1.	Contador de colonias	13

6.4.1.2.	Centrífuga  wirowka	14

6.4.1.3.	Balanza  granataria  ohaus	15

6.4.1.4.	Dispersor  de  suelos  oster	16

6.4.1.5.	Estufa mapsa	17

6.4.1.6.	Estufa  de  cultivos  felisa	18

6.4.1.7.	Estufa de cultivos  J. M. Ortiz	19

6.4.1.8.	Agitador  mecánico  eberbach	20

6.4.1.9.	Agitador  mecánico  g. C. A.	20

6.4.1.10.	Agitador  magnético corning	21

6.4.1.11.	Espectrofotometro metertek sp-830	22

6.4.1.12.	Balanza  analítica  sauter	23

6.4.1.13.	Balanza  semi  analítica  ohaus	24

6.4.1.14.	Potenciómetro orion	25

6.4.1.15.	Conductivimetro ysi  incorporado	26

6.4.1.16.	Mufla  thermoline	27

6.5.	Instrumental de laboratorio	28

6.6.	Mobiliario y equipo de oficina	30

6.6.1.	Cuarto de  reactivos	30

6.6.2.	Laboratorio	31

6.6.3.	Cuarto de balanza e instrumental controlado	31

6.7.	Inventario de insumos regulares	31

6.8.	Programa de abastecimiento de insumos.	36

6.9.	Inventario de insumos auxiliares	36

6.10.	Programa de mantenimiento de equipo é instalaciones	36

7.	Procedimientos de seguridad industrial	37

7.1.	Diagnóstico de Seguridad y Bioseguridad referido a NOM´'s..	37

7.2.	Procedimientos generales de prevención de accidentes.	39

7.2.1.	Reglamento de laboratorio y medidas de seguridad.	39

7.3.	Layouts	41

7.3.1.	Señalización de laboratorio	41

7.3.2.	Disposición física de elementos en el área de trabajo.	42

## Misión y Visión

## Misión

Apoyar con calidad y responsabilidad los quehaceres académicos y de investigación que requiere la Universidad para formar profesionistas que satisfagan las necesidades del sector agrícola.

## Visión

El laboratorio de calidad de aguas y de rehabilitación de suelos tiene como visión asegurar la calidad de sus procesos y ser un prestador certificado de servicios a la comunidad.

## Marco Legal vigente

El laboratorio como parte de la Universidad en todo momento deberá de cumplir con los procedimientos contenidos dentro de la ley orgánica vigente, así como con la normatividad de seguridad que aplica para el caso de laboratorios docentes.

Para poder cursar la Materia de Suelos Salinos y Sódicos (SSS Clave RYD-436), se deberá cumplir con el requisito curricular de haber aprobado la Materia de Química (CSB-403) y la materia de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales (TUR Clave RYD-448) se deberá cumplir con el requisito curricular de haber aprobado la Materia de Química (CSB-403).

## Objetivo del manual

Es el de proporcionar a los alumnos, técnicos y maestros una guía que establezca el procedimiento de prácticas correspondiente a las materias  RYD-436 y RYD-448 del programa de IAI, con la finalidad  de acrecentar la formación teórica con los procesos prácticos.

## Generalidades del área funcional

Este laboratorio se encuentra ubicado en el área correspondiente al Edificio del Departamento de Riego y Drenaje de la UAAAN, específicamente en el Laboratorio de Calidad de Aguas.

## Funciones básicas del laboratorio

El Laboratorio de CARS es una unidad de actividad docente, de investigación, donde se proporciona a los alumnos del Programa IAI el equipo  y los insumos necesarios para realizar las prácticas correspondientes a las materias RYD-436 y RYD-448.

Los Técnicos Académicos del laboratorio deberán planear, organizar y llevar a cabo las prácticas de las materias RYD-436 y RYD-448, así mismo informar, dar asesoría y facilitar el uso del mismo a los alumnos del programa que realizan trabajos de investigación.

## Ubicación dentro del organigrama institucional

## Flujo del  Comunicación

Dentro del laboratorio para mantener su funcionamiento y dar un servicio de calidad se deberá seguir oportunamente el siguiente flujo de comunicación.

## Encargado del área

## Perfil

El Encargado deberá ser  Técnico Académico de las materias RYD-436 y RYD-448, mismo que deberá ser nombrado por el Jefe del Departamento, dando cumplimiento a la formación profesional del mismo en el área y por lo menos con tres años de experiencia, ya que tendrá capacidad para ejecutar la organización y desarrollo de las prácticas  de Docencia, requerido por el Departamento o Programa de IAI.

## Responsabilidades

- Realizar los registros correspondientes del personal que entra y sale del Laboratorio.

- Hacer cumplir el reglamento de uso del Laboratorio.

- Indicar a los alumnos las normas de seguridad que se deben considerar.

- Programar y Coordinar las practicas de las materias  RYD-436 y RYD-448.

- Apoyar a los alumnos en la realización de las prácticas, para entrenarlos en la metodología o procedimiento de cada una.

- Solicitar al Jefe del DRyD la requisición de faltantes de equipo, materiales e insumos de laboratorio.

- Realizar solicitudes de trabajo de los desperfectos que se presenten y presentarlos al JDRyD para realizar el tramite correspondiente.

- Coordinar y estar al tanto de los servicios que se requieren en el laboratorio.

- Indicar a los alumnos la necesidad de adquirir los manuales de prácticas de las materias  RYD-436 y RYD-448.

- Mantener en buen estado el laboratorio y el equipo correspondiente.

- Presentar un informe de actividades al final del semestre de impartición de la materia.

- Evaluar el desempeño de los educandos en cada práctica.

- Apoyar en las actividades de investigación correspondientes al área.

## Atribuciones

- Permitir o negar el ingreso al personal al laboratorio.

- Vigilar e indicar constantemente a los alumnos la seguridad dentro del laboratorio.

- Tener iniciativa para realizar mejoras continuas dentro del laboratorio.

- Ejecutar la aplicación del reglamento correspondiente.

- Notificar al JDRyD los casos de desacato del reglamento para emitir la sanción correspondiente.

- Determinar que equipo es necesario para la funcionalidad del laboratorio.

## Calendario y horario de uso del LCARS

| Semestre Enero-Junio |
| --- |
| Materia | Día | Horarios de atención |
| Suelos Salinos y Sódicos | Miércoles | 8:00-10:00 |
| Tratamiento y uso de aguas residuales | Jueves | 10:00-12:00 |
| A excepción de días festivos, inhábiles y vacaciones, indicados en el Calendario vigente que emite la Comisión Académica de la UAAAN. |

| Semestre Agosto-Diciembre |
| --- |
| Materia | Día | Horarios de atención |
| Suelos Salinos y Sódicos Tratamiento de Aguas Residuales | Miércoles Jueves | 10:00-12:00 10:00-12:00 |
| Uso y reuso de aguas residuales |  |  |
| A excepción de días festivos, inhábiles y vacaciones, indicados en el Calendario vigente que emite la Comisión Académica de la UAAAN. |

## Clasificación de los usuarios y sus prerrequisitos de ingreso

## Condiciones de ingreso

- Estar inscrito en las materias RYD-436 y RYD-448, o en su caso ser alumno del programa IAI o tesista de Licenciatura, Maestría o Doctorado.

- Conocer el Reglamento del Laboratorio.

- Conocer las normas de seguridad.

## Catálogo de servicios autorizados en el LCARS

## Descripción de los servicios prestados dentro del laboratorio

| Servicio | Descripción | Comercializable si/no |
| --- | --- | --- |
| Practica docentes de laboratorio | Proporcionar a los alumnos del Programa de IAI que cursan las materias de RYD-436 y RYD-448, los materiales y equipo necesarios para la realización de las mismas | No |
| Practica de laboratorio investigación | Proporcionar a los alumnos del Programa de IAI que realizan trabajos de investigación y/o tesis, los materiales y equipo necesarios para la realización de las mismas. | No |
| Practica de capacitación y entrenamiento a personal externo | Proporcionar a los interesados, los materiales y equipo necesarios para la realización de las mismas. | Si |
| Servicio Externo | Realizar los análisis correspondientes a suelos salinos y sódicos y calidad de agua de riego. | Si |

## Capacidad de atención

| Unidad de servicio | Cantidad (Horas/ semana) |
| --- | --- |
| Practica de laboratorio | 25 – 30 alumnos (2-4 hrs.) |
| Practica de investigación | 2 – 5 alumnos (10 hrs.) |
| Practica de capacitación | 10 participantes ( 20 hrs.) |
| Servicio Externo | 2 clientes (25 hrs.) |

## Tramites administrativos internos requeridos

| Trámites administrativos | Destinatario | Formatos institucionales vigentes |
| --- | --- | --- |
| Elaboración de requisiciones y vales de cosumo | Jefe del DRyD | Formato requisiciones y/o adquisiciones |
| Elaboración de ordenes de Trabajo | Jefe del DRyD | Formato de orden de trabajo |

## Procedimientos para cada servicio (práctica de laboratorio)

Objetivo:   Complementar el conocimiento teórico de las materias RYD-436 y RYD-448 con la aplicación práctica del área.

Alcance:    El alcance abarca al profesor responsable y los técnicos académicos de la materia que imparten las prácticas en el LCARS  así como a los alumnos de la misma, los tesitas y/o participantes en capacitación.

## Procedimientos relacionados: trámites administrativos de suministro de insumos de laboratorio: como instrumental, reactivos y auxiliares

Procedimiento:

- Indicar a los alumnos el lugar donde se puede realizar la adquisición del manual de prácticas.

- Inicio de la práctica.

- Instrucciones por parte del profesor responsable de las materias RYD-436 y RYD-448

- Indicar a los alumnos la Identificación del material y/o equipo a utilizar.

- Realización de la práctica.

- Dejar el material y/o equipo como se encontraba al inicio de la sesión.

- Registrar a los alumnos y la actividad realizada en el formato correspondiente.

- Entrega del reporte de práctica de alumnos al profesor responsable.

- Revisión y calificación del reporte por parte del profesor responsable.

## Diagrama de flujo de práctica de laboratorio

## Formato de Registro del personal que accede al laboratorio LCARS

## Personal Interno y Externo

Al acceder al LCARS de la UAAAN, se deberá llenar el registro de bitácora en la que se incluye lo siguiente:

| Fecha | Agua | Suelo | Práctica | Determinación | Maestro/Propietario | Localidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Listado de recursos físicos y de equipamiento. Layout.

## Plano general del Laboratorio de Calidad de Aguas y Rehabilitación de Suelos para  mobiliario y equipo

## Fotografía del laboratorio

## Espacios físicos y características de edificación

| Espacios Físicos: | Parámetros óptimos: |
| --- | --- |
| Área de laboratorio | Paredes de ladrillo, ventanas metálicas para una mejor iluminación. Piso antiderrapante y sin porosidades. Mesas centrales y laterales de acero inoxidable. Techos impermeabilizados |

## Descripción de instalaciones requeridas

| Área | Instalación | Capacidad requerida | Calidad requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio de CARS | Energía eléctrica | Con energía 110 Volts | Tomas aterrizadas a tierra física |
|  | Agua | N litros por segundo o x milibares de presión | Temperatura caliente y fría. |
|  | Tubería para aire, gas y vacío |  |  |
|  | Drenaje | N litros por minuto | PVC sanitario convencional Rejillas de recolección en acero inoxidable. |
|  | Regadera | N litros por minuto | Acero inoxidable |

## Equipamiento especial

| Activo | Cantidad | Marca |
| --- | --- | --- |
| Pizarrón blanco | 1 |  |
| Librero de madera | 1 |  |
| Escritorio | 1 |  |
| Extintor | 2 |  |
| Refrigerador | 2 |  |

## Equipo especial

## Contador de colonias

##### Este aparato se utiliza para cuantificar el número de colonias que existan en la preparación de un cultivo.

Manejo:

- Conectar el aparato a la corriente de 115-125 voltios y accionar el interruptor para iluminarlo.

- Colocar la caja de petri en el cuadrante y accionar los tornillos inferiores.  Mover la caja a la posición deseada y deslizándola ajustar la lupa en la posición óptima de observación.

- Con el botón lateral izquierdo poner en cero el contador y registrar el número de colonias con el botón situado en la parte superior izquierdo

## Centrífuga  wirowka

Su utilización es para centrifugar soluciones acuosas a muy altas velocidades.

Manejo:

- Abrir la cubierta y colocar dentro de las camisas  los tubos con el material a centrifugar.

- Cerrar la cubierta.

- Con el botón izquierdo girarlo este nos indicara las r.p.m.

- Girar  el botón de la derecha  para marcar el tiempo necesario.

- Terminado el tiempo, dejar que se pare y  abrir la cubierta.

## Balanza  granataria  ohaus

La utilización de este aparato es para pesar cualquier sustancia o material que se utilice en el laboratorio.

Manejo:

- Encenderla oprimiendo el botón blanco.

- Calibrarla con el botón negro, girándolo hacia la izquierda o hacia la derecha haciendo coincidir los ceros de la escala.

- Poner sobre la charola   que  vayamos a pesar

.

- Con las pesas del lado derecho empezar a  agregarlas o quitarlas  según sea necesario.

- El peso correcto será el valor de las pesas añadidas mas lo que aparezca en la pantalla

- Apagarla oprimiendo el botón blanco.

## Dispersor  de  suelos  oster

Este aparato se utiliza en el laboratorio  para determinar  la textura de suelo.

Manejo:

- Introducir el vaso de aluminio  con la muestra y sentarlo en la base de aluminio y empezara a agitarse

- Transcurrido el tiempo necesario elevar un poco el vaso cuidando que no rose en las paredes de vaso  y sacarlo,  este se apagara automáticamente.

## Estufa mapsa

La utilización de este aparato es para secar muestras de suelo, de material orgánico o  de cualquier otro material  que se necesite.

Manejo:

- Apagada la estufa  acomodar el material que se vaya  a secar.

- Cerrar la estufa y poner el termostato a la temperatura  que se vaya a requerir

- Vigilar que el termómetro marque la temperatura  requerida

## Estufa  de  cultivos  Felisa

Su utilización  es para el desarrollo de los medios de cultivos, que se lleven a cabo  en el suelo y en el agua.

Manejo:

- Apagada la estufa se colocan las cajas petri con  las muestras que se estén analizando.

- Poner el termostato a la temperatura necesaria.

- Para  vigilar el desarrollo de los medios de cultivo, abrir la puerta exterior  y observarlos con la puerta interior  de cristal cerrada.

## Estufa de cultivos  J. M. Ortiz

Este aparato se utiliza para ver el desarrollo de los  medios de cultivos que se llevan a cabo en las muestras de suelo y agua.

Manejo:

- Apagada la estufa se colocan las muestras que se vayan a analizar.

- El termostato se pone a la temperatura requerida.

- Vigilar diariamente  el desarrollo de los medios de cultivo.

## Agitador  mecánico  eberbach

La  utilización de  este aparato es para agitar las muestras de suelo, agua o cualquier  otra solución acuosa .  Especialmente en las determinaciones de fósforo y carbonatos totales en el suelo.

Manejo:

- Se acomodan los matraces  sobre  las  bases del agitador

- Accionar la palanca en posición de encendido.

- Transcurrido el tiempo  apagar el agitador  y  retirar los matraces.

## Agitador  mecánico  g. C. A.

La utilización de este aparato es para agitar muestras de suelo para la determinación de potasio, también se utiliza para agitar otros materiales en solución acuosa.

Manejo:

- Acomodar  las muestras entre los espacios de las maderas. Esto se hace  en tubos de ensaye, envueltos en franela  para evitar que  se  rompan al chocar unos con otros.

- Ajustar a la medida con el tornillo lateral.

- Accionar la palanca en encendido.

- Al  terminar  apagar el agitador,  y sacar las muestras.

.

## Agitador  magnético corning

La utilización de este aparato  es de agitar soluciones  acuosas  mediante  imanes.

Manejo:

- Colocar el recipiente que contenga  la  solución a agitar  e introducirle una barra magnética (imán).

- Accionar la palanca metálica a posición  on.

- Girar el botón negro hacia la derecha y este nos va a indicar la velocidad de agitación.

- Al terminar regresar el botón  negro hacia la izquierda.

- La palanca metálica  regresarla a la posición  off.

- Retirar el recipiente,  con otro imán  sacar el que esta dentro de la solución.

## Espectrofotometro metertek sp-830

La utilización  de este  aparato es para  medir la intensidad de colores por medio de filtros y longitudes de onda.

Manejo

- Según lo que se va a leer,  se escoge la longitud de onda y el filtro.

- Para la calibración se pone  la  celda  del blanco en el aparato.

- Se oprime la tecla  100%  transmitancia  0%  absorbancia   y  función.

Lectura de muestras

- En la tecla  trans/abs  se escoge en que valor se va a leer oprimiéndola.

- Se pone la celda de la muestra en el aparato y nos da la lectura.

## Balanza  analítica  sauter

La utilización de la balanza es para hacer pesadas  muy  exactas de reactivos para preparar las soluciones necesarias, para cada una de las determinaciones que se hacen en el laboratorio.

Manejo:

- Apagada la balanza se coloca el material a pesar.

- Con la palanca del lado derecho  se enciende   girando hacia el lado del operador.

- Aparece una luz amarilla,  se  giran los botones  del lado izquierdo  esto es para  agregar o quitar peso hasta que aparezca el signo de  menos.

- Una vez hecho esto  giramos  la palanca del lado derecho en contra del operador  encendiéndose la luz verde  y aparecerá en la pantalla  una numeración,  aquí haremos coincidir los números  con  el botón del lado derecho.

## Balanza  semi  analítica  ohaus

Su utilización es para hacer pesadas  menos exactas  que las de la analítica.

Manejo:

- Al  oprimir  on, aparecerá  cero esto nos  indicara que esta calibrada.

- Agregar en el depósito el material que se va a pesar.

- Oprimir  off  para terminar.

## Potenciómetro orion

La utilización  de este aparato es para la determinación de ph  en soluciones acuosas.

Manejo:

Calibración

- Poner  solución buffer en un vaso de precipitado.

- Sumergir el electrodo en la solución.

Presionar las teclas  power, 2nd  y cal.

Lectura de muestras

- Introducir el electrodo en la muestra.

Presionar la tecla  measure.

- Tomar la lectura cuando aparezca  ready  en la pantalla.

## Conductivimetro Ysi  incorporado

La utilización del conductivimetro  es para determinar la concentración de sales en el suelo o en cualquier otra  solución acuosa.

Manejo:

- Se lava la celda.

- Se sumerge la celda en la solución que se va a  analizar.

- Se gira el botón  function  hasta “  conductancia”

- Se escoge  el rango apropiado.

- Se  espera  a que se estabilice  la lectura.

- La lectura se multiplica  por  0.1  (factor de corrección de la celda)

## Mufla  thermoline

La utilización de la mufla es para calcinar todo material orgánico, se utiliza también para la determinación  de sulfatos.

Manejo:

- La mufla debe estar apagada  para abrirla.

- Introducir los crisoles y acomodarlos  con la ayuda de unas pinzas  y  cerrarla.

- Accionar el botón a posición  on.

- Con el botón derecho ajustar a la temperatura  requerida.

- Al concluir, apagarla  y dejarla a que se enfrié.

- Con ayuda de unas pinzas, sacar los crisoles , meterlos a  un desecador  y  transportarlos  para  pesarlos

## Instrumental de laboratorio

| Descripción | Capacidad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Vasos de precipitado de vidrio | 30 ml. | 10 |
| Vasos de precipitado de vidrio | 100 ml. | 17 |
| Vasos de precipitado de plástico | 100 ml. | 2 |
| Vasos de precipitado de vidrio | 150 ml. | 12 |
| Vasos de precipitado de vidrio | 250 ml. | 16 |
| Vasos de precipitado de vidrio | 600 ml. | 12 |
| Vasos de precipitado de plástico | 600 ml. | 4 |
| Matráz erlen meyer | 125 ml | 65 |
| Matráz erlen meyer | 250 ml | 21 |
| Matráz erlen meyer | 500 ml | 36 |
| Matráz erlen meyer | 1000 ml. | 4 |
| Matráz erlen meyer | 2000 ml | 1 |
| Matráz de kitasato | 250 ml | 5 |
| Matráz de kitasato | 500 ml | 13 |
| Matráz de kitasato | 1000 ml | 5 |
| Matráz de aforación | 50 ml | 13 |
| Matráz de aforación | 100 ml | 30 |
| Matráz de aforación | 250 ml | 10 |
| Matráz de aforación | 500 ml | 10 |
| Matráz de aforación | 1000 ml | 11 |
| Matráz de aforación | 2000 ml | 3 |
| Matráz bola | 100 ml | 1 |
| Matráz bola | 250 ml | 17 |
| Matráz bola | 500 ml | 25 |
| Matráz bola | 1000 ml | 1 |
| Matráz de yodo |  | 4 |
| Matráz de destilación | 500 ml | 5 |
| Matráz retorta | 1000 ml | 1 |
| Uniones de destilación |  | 2 |
| Pipeta volumétrica | 1 ml | 25 |
| Pipeta volumétrica | 2 ml | 38 |
| Pipeta volumétrica | 5 ml | 27 |
| Descripción | Capacidad | Cantidad |
| Pipeta volumétrica | 10 ml | 25 |
| Pipeta volumétrica | 25 ml | 18 |
| Pipeta volumétrica | 100 ml | 1 |
| Pipeta graduada | 0.1 ml | 6 |
| Pipeta graduada | 0.2 ml | 4 |
| Pipeta graduada | 1 ml | 10 |
| Pipeta graduada | 2 ml | 9 |
| Pipeta graduada | 5 ml | 4 |
| Pipeta graduada | 10 ml | 16 |
| Pipeta graduada | 25 ml | 18 |
| Probetas de vidrio | 10 ml | 9 |
| Probetas de vidrio | 100 ml | 14 |
| Probetas de vidrio | 500 ml | 1 |
| Probetas de vidrio | 1000 ml | 3 |
| Probetas de plástico | 50 ml | 8 |
| Probetas de plástico | 1000 ml | 20 |
| Tubos de ensaye |  | 87 |
| Tubos con tapón |  | 14 |
| Conos imhoff | 50 ml | 10 |
| Cono imhoff de plástico | 1000 ml | 1 |
| Cono imhoff de vidrio | 1000 ml | 1 |
| Embudo büchner | 250 ml | 2 |
| Embudo büchner | 500 ml | 10 |
| Embudo de capa porosa | 600 ml | 6 |
| Cápsulas de porcelana |  | 11 |
| Crisoles gööch de porcelana |  | 11 |
| Crisoles de arcilla |  | 13 |
| Crisoles de capa porosa | 50 ml | 8 |
| Crisoles de capa porosa | 30 ml | 9 |
| Matráz kjeldhall |  | 16 |
| Embudo de plástico | 100 ml | 36 |
| Embudo de plástico | 500 ml | 11 |
| Gradillas de madera |  | 8 |
| Vidrio de reloj |  | 26 |
| Refrigerantes |  | 10 |
| Embudos de separación |  | 7 |
| Desecador grande |  | 3 |
| Desecador chico |  | 3 |

## Mobiliario y equipo de oficina

| Activo | Cantidad | Marca |
| --- | --- | --- |
| Escritorio grande | 1 |  |
| Archivero grande | 1 |  |
| Archivero chico | 1 |  |
| Mueble para comp. | 1 |  |
| Monitor | 1 |  |
| Teclado | 1 |  |
| Impresora | 1 | Apolo P2600 |
| Cpu | 1 | Daewoo |
| Sillas negras | 3 |  |
| Sillón negro | 1 |  |
| Librero de madera | 1 |  |
| Papelera | 1 |  |
| Cesto de papeles | 1 |  |
| Perchero | 1 |  |

## Cuarto de  reactivos

| Activo | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Estante de madera | 2 divisiones | 3 |
| Extractor |  | 1 |
| Mesa de granito |  | 1 |

## Laboratorio

| Activo | Descripción | Cantidad | Marca |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco | metálico con base de madera | 10 |  |
| Mesas | de acero inoxidable con gavetas | 4 |  |
| Extintor | Recargable | 1 | Eseicon |

## Cuarto de balanza e instrumental controlado

| Activo | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Estante de madera | 2 divisiones | 1 |
| Mesa | de granito | 3 |

## Inventario de insumos regulares

| Reactivos | Cantidad existente |
| --- | --- |
| A |  |
| Agar-agar | 1 kg |
| Agar citrato simons | 500 gramos |
| Nutriente agar | 500 gramos |
| Sacarosa agar | 500 gramos |
| Agar dehidratado | 500 gramos |
| Acetato de amonio | 2 kg |
| Almidón soluble | 1 kg |
| Citrato de amonio férrico | 500 gramos |
| Citrato de amonio hidrogenado | 1 kg |
| Floruro de amonio | 1 kg |
| Cloruro de amonio | 1 kg |
| Fosfato de amonio monobásico | 1 kg |
| Heptamolibdato de amonio | 1 kg |
| Nitrato de amonio | 100 gramos |
| Sulfato de amonio | 2.5 kg |
| Acido ascórbico | 900 gramos |
| Oxalato de amonio | 500 gramos |
| Cloruro de antimonio | 100 gramos |
| Acido amino naftol sulfónico | 75 gramos |
| Monovanadato de amonio | 200 gramos |
| Azufre | 1 kg |
| Heptamolibdato de amonio | 1 kg |
| Amoniaco líquido | 10 lts. |
| Acido acético | 10 lts. |
| Sulfuro de amonio | 2 lts. |
| B |  |
| Acetato de bario | 500 gramos |
| Ácido bórico | 5 kg. |
| Carbonato de bario | 200 gramos |
| Cloruro de bario | 400 gramos |
| Hidróxido de bario | 500 gramos |
| Benceno | 4 galones |
| Bromoformo | 1 litro |
| Ácido butírico | 500 mililitros |
| C |  |
| Nitrato de cadmio | 500 gramos |
| Acetato de calcio | 1 kg |
| Carbonato de calcio | 1.250 kg. |
| Cloruro de calcio | 1 kg. |
| Fosfato de calcio | 500 gramos |
| Hidróxido de calcio | 1.200 kg. |
| Nitrato de calcio | 2.500 kg. |
| Sulfato de calcio | 3.500 kg. |
| Carbón activado | 2 kg. |
| Tetracloruro de carbono | 9.5 lts. |
| Caseína | 200 gramos |
| Cloroformo | 2.5 lts. |
| Acido clorhídrico | 8.0 lts |
| Cloruro de cobalto | 100 gramos |
| Nitrato de cobalto | 500 gramos |
| Cobre metálico | 200 gramos |
| Nitrato de cobre | 400 gramos |
| Sulfato de cobre | 1.500 kg. |
| Sulfato cúprico | 500 gramos |
| D |  |
| Dextrosa anhidra | 1 kg |
| Dimetil glioxima | 250 gramos |
| Ditizona | 25 gramos |
| Dowex 1-x8 | 500 gramos |
| Diatomita | 500 gramos |
| E |  |
| Etilen glicol | 250 ml. |
| Cloruro estañoso | 1.200 kg. |
| F |  |
| Cloruro de fierro | 1 kg. |
| Cloruro férrico | 100 gramos |
| Sulfato ferroso amónico | 500 gramos |
| Sulfato ferroso | 600 gramos |
| Sulfuro de hierro | 1 kg. |
| Fenol | 300 gramos |
| Ácido fluorhídrico | 1 litro |
| Ácido fosfórico | 1 litro |
| Formaldehído | 1 litro |
| G |  |
| Galactosa | 100 gramos |
| Nutriente gelatina | 500 gramos |
| Polietilen glicol | 300 gramos |
| Glucosa | 1 kg |
| Silica gel | 500 gramos |
| H |  |
| Hexano | 3 litros |
| Clorhidrato de hidroxilamina | 250 gramos |
| Cloruro de hidroxilamina | 250 gramos |
| I |  |
| Intercambiador de iones | 1 kg. |
| L |  |
| Lactosa peptona | 500 gramos |
| Oxido de lantano | 700 gramos |
| Extracto de levadura | 600 gramos |
| M |  |
| Acetato de magnesio | 200 gramos |
| Carbonato de magnesio | 1 kg. |
| Cloruro de magnesio | 1.500 kg. |
| Oxido de magnesio | 1.100 kg. |
| Sulfato de magnesio | 3 kg. |
| Cloruro manganeso | 1 kg. |
| Sulfato de manganeso | 500 gramos |
| Sulfato manganoso | 500 gramos |
| Manitol | 2 kg. |
| Mercurio | 100 gramos |
| Cloruro mercúrico | 50 gramos |
| Nitrato de mercurio | 25 gramos |
| Metanol | 5 litros |
| Acido molíbdico | 500 gramos |
| Óxido de molibdeno | 500 gramos |
| Metilcetona | 500 ml. |
| N |  |
| Naftol | 100 gramos |
| Nitrofenol | 100 gramos |
| Ácido nítrico | 4 litros |
| P |  |
| Carbonato de potasio | 500 gramos |
| Cianuro de potasio | 200 gramos |
| Cloruro de potasio | 1 kg. |
| Cromato de potasio | 500 gramos |
| Dicromato de potasio | 300 gramos |
| Ferrocianuro de potasio | 500 gramos |
| Fosfato de potasio monobásico | 6.500 kg. |
| Hidrogenofosfato de potasio | 1 kg |
| Hidróxido de potasio | 2 kg. |
| Nitrato de potasio | 2.5 kg. |
| Sulfato de potasio | 250 gramos |
| Tiocianato de potasio | 500 gramos |
| Yoduro de potasio neutro | 750 gramos |
| Ácido perclórico | 6 litros |
| Pirogarol | 250 ml. |
| Sulfato de plata | 75 gramos |
| Nitrato de plomo | 200 gramos |
| Nitrato de plata | 100 gramos |
| R |  |
| Resorcina | 200 gramos |
| S |  |
| Mezcla selénica | 5 kg. |
| Acetato de sodio | 2 kg. |
| Bismutato de sodio | 250 gramos |
| Bicarbonato de sodio | 2 kg. |
| Carbonato de sodio | 500 gramos |
| Cloruro de sodio | 1.500 kg. |
| Cobaltinitrito de sodio | 500 gramos |
| Dietil ditocarbonato de sodio | 100 gramos |
| Dihidrogenofosfato de sodio | 1 kg. |
| Fluoruro de sodio | 1 kg. |
| Hexametafosfato de sodio | 8 kg. |
| Hidróxido de sodio | 4.500 kg. |
| Nitrato de sodio | 500 gramos |
| Nitrito de sodio | 500 gramos |
| Oxalato de sodio | 1 kg. |
| Ácido sulfanílico | 100 gramos |
| Sulfato de sodio | 1.500 kg. |
| Sulfito de sodio | 1.500 kg. |
| Ácido sulfúrico | 12 litros |
| Tartrato de sodio | 200 gramos |
| Tetraborato de sodio | 1 kg. |
| Tiosulfato de sodio | 1 kg. |
| Perclorato de sodio | 4 kg. |
| Ácido sulfamílico | 100 gramos |
| T |  |
| Tioacetamida | 100 gramos |
| Tiourea | 250 gramos |
| Titriplex ii | 100 gramos |
| Titriplex iii | 700 gramos |
| Trietanolamina | 1.250 kg. |
| U |  |
| Acetato de uranilo | 2.700 kg. |
| X |  |
| Xileno | 100 ml. |
| Y |  |
| Ácido yódico | 100 gramos |
| Yodo resublimado | 100 gramos |
| Z |  |
| Acetato de zinc | 2 kg. |
| Óxido de zinc | 250 gramos |
| Sulfato de zinc | 500 gramos |
| Zinc | 500 gramos |
| Indicadores |  |
| Alizarina | 25 gramos |
| Rojo de metilo | 25 gramos |
| Naranja de metilo | 100 gramos |
| Naranja paraso | 50 ml. |
| Murexide | 35 gramos |
| Timolftaleína | 25 gramos |
| Azúl de timol | 5 gramos |
| Violeta cristal | 25 gramos |
| Safranina | 55 gramos |
| Fenolftaleína | 100 gramos |
| Negro de eriocromo | 50 gramos |
| Verde de malaquita | 25 gramos |
| Kupferrón | 25 gramos |
| Timolftaleína | 20 gramos |
| Benzidina | 25 gramos |
| Peptona | 25 gramos |
| Azúl de bromotimol | 30 gramos |
| Azúl de bromofenol | 5 gramos |
| Rojo de cresol | 15 gramos |
| Púrpura de cresol | 3 gramos |
| Verde de bromocresol | 5 gramos |

## Programa de abastecimiento de insumos.

| Insumo | Unidad de compra | Estacionalidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Ácido clorhídrico | 2 litros | 4 meses | 2 galones |
| Hidróxido de sodio | 500 g | 2 meses | 1 kg |
| Acido sulfúrico | 1 litro | 3 meses | 1 galón |
| Alcohol etílico absoluto | 2 litros | 3 meses | 2 galones |

## Inventario de insumos auxiliares

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detergente en polvo | 1 kilo | 8 paquetes |
| 2 | Papel secante p/manos | 1 paquete | 30 paquetes |
| 3 | Papel secante p/material | 1 rollo | 12 rollo |
| 4 | Papel sanitario | 1 rollo | 12 rollos |
| 5 | Limpiador líquido | 1 litro | 12 litros |
| 6 | Desinfectante cloro | 1 litro | 12 litros |

## Programa de mantenimiento de equipo é instalaciones

| Activo | Semestral | Anual | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Balanza de precisión | X |  | Calibración y ajuste |
| Balanza Analítica | X |  | Calibración y ajuste |
| Potenciométro |  | X | Calibración |
| Espectrofotométro |  | X | Calibración y ajuste |
| Llaves y tubería de gas | X |  | Localización y reparación de fugas |
| Extintor | X |  | Llenado de ser necesario |

## Procedimientos de seguridad industrial

## Diagnóstico de Seguridad y Bioseguridad referido a NOM´'s..

Normatividad aplicable en el funcionamiento del laboratorio de ciencias básicas en cuanto a seguridad y biodiversidad.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-STPS-1998, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo.

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene.

Establecer las condiciones de seguridad e higiene que deben tener los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, para su funcionamiento y conservación, y para evitar riesgos a los trabajadores.

NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Definir los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NOM-016-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo referente a ventilación

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo.

NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral

Establecer medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias químicas contaminantes del medio ambiente laboral, y establecer los límites máximos permisibles de exposición en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y tiempo de exposición, sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral y alterar la salud de los trabajadores.

Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos por sustancias quimicas en los centros de trabajo.

Esta Norma Oficial Mexicana establece un sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas que de acuerdo a sus características físico-químicas o toxicidad, concentración y tiempo de exposición del trabajador puedan alterar su salud y su vida y/o afectar al centro de trabajo.

NOM-017-STPS-2001, Equipo de protección personal - selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Establecer los requisitos para la selección, uso y manejo de equipo de protección personal, para proteger a los trabajadores de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su salud.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificacion y comunicacion de peligros y riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo.
Establecer los requisitos mínimos de un sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, que de acuerdo a sus características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y tiempo de exposición, puedan afectar la salud de los trabajadores o dañar el centro de trabajo.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-STPS-1999, Electricidad estática en los centros de trabajo - condiciones de seguridad e higiene.

Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática

NORMA Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Establecer las características de iluminación en los centros de trabajo, de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividade

NOM-100-STPS-1994, Seguridad-extintores contra incedio a base de polvo químico seco con presión contenida - Especificaciones.

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los extintores contra fuegos clases A, B y C con presión contenida de nitrógeno o gases inertes secos y que usan como agente extinguidor el polvo químico seco, para combatir conatos de incendio en los centros de trabajo.

NOM -003 –SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil.- colores, formas y símbolos a utilizar.

Especificar y homogenizar las características del sistema de señalización, que enmateria de protección civil permita a la población identificar los mensajes  de:  información, precaución, prohibición y obligación para que actúe de manera correcta en determinada situación

NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-008-SCFI-1993 Sistema general de unidades de medida

NOM – CCA – 031 – ECOL/ 1993. Que establece los limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provinentes de la industria, actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano y municipal.

NOM-002-ECOL-1996, que establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal

NOM-CRP-001-ECOL/93, Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Esta norma oficial mexicana establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Secretaria de Energía/ NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-STPS-2000, CONDICIONES DE SEGURIDAD – PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

## Procedimientos generales de prevención de accidentes.

## Reglamento de laboratorio y medidas de seguridad.

Reglamento

Toda persona que haga uso del Laboratorio deberá respetar las siguientes indicaciones:

- Usar bata blanca.

- Trabajar con respeto, orden y limpieza.

- No fumar ni consumir alimentos.

- Respetar las indicaciones del responsable.

- No jugar dentro del área.

- Responsabilizarse del material, equipo y reactivos que  utilice.

- Respetar el horario, si amerita trabajar fuera de  éste, debe                                 consultarlo con el responsable.

- Los servicios de Laboratorio podrán ser utilizados por los alumnos e investigadores de la Universidad bajo supervisión del encargado.

- El maestro deberá estar presente  al momento de la realización de la práctica.

- Al término de cualquier trabajo entregar limpio el material y el área que utilizó.

Medidas de seguridad

- Utilizar canastilla o charola al transportar reactivos, soluciones o material de vidrio.

- Para evitar accidentes, antes de empezar a trabajar preguntar al maestro o al responsable  del Laboratorio.

- Asegúrese que el material que va a utilizar esté limpio.

- Jamás trabajar con fuego cerca de substancias flamables.

- Nunca dejar destapados  los frascos o recipientes que contengan  reactivos químicos.

- Etiquetar siempre los frascos y ponerles fecha.

- No oler directamente substancias químicas, para hacerlo abaníquelo con sus manos.

- Usar guantes desechables para el manejo de aguas residuales.

- Utilizar mascarillas o cubre bocas cuando el trabajo así lo requiera.

- Usar calzado adecuado.

- Checar las llaves del agua, gas y corriente eléctrica al salir.

- En caso de accidente conserve la calma.

ESTE REGLAMENTO HA SIDO ELABORADO PENSANDO EN TU INTEGRIDAD FÍSICA Y EN TU SEGURIDAD PERSONAL. POR FAVOR TÓMALO EN CUENTA.

## Layouts

## Señalización de laboratorio

## Disposición física de elementos en el área de trabajo.

# Text boxes

Toma Agua

Toma de Aire

Toma de Vacío

Toma de Gas