UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DIRECTORIO

##### DR. RODOLFO VALENZUELA GARCIA.

###### Rector

##### DR. JOSE ANTONIO GONZALEZ FUENTES

###### Secretario General

M.C. VICTOR MANUEL SANCHEZ VALDEZ

###### Director General Académico

##### MC. GUILLERMO GALVAN GALLEGOS

Director de Docencia

##### DR. GABRIEL GALLEGOS MORALES

###### Coordinador de División de Agronomía

##### DRA. SILVIA YUDITH MARTINEZ AMADOR

###### Jefe del Departamento de Botánica

MC. LEOPOLDO ARCE GONZÁLEZ.

Coordinador del Laboratorio de Ecología General.

______________________________________

M. A. FRANCISCA CALVILLO RAMIREZ       EXPEDIENTE  1622

Responsable del Laboratorio de Fisiología Vegetal

Manual de operaciones del Laboratorio de Fisiología Vegetal

ÍNDICE	Página

###### Capítulo 0 Índice	3

Capítulo 1 Alcance de laboratorio	4

Capítulo 2 Misión y política del laboratorio……………………………………6

Capítulo 3 Reglamento interno del laboratorio	8

Capítulo 4 Procedimientos prácticas de Laboratorio	10

| Capitulo 1 | ALCANCE | Emisión: 2008-09-15 Revisión: 2016 -11-22 Cambio de versión: |
| --- | --- | --- |

ALCANCE DEL LABORATORIO

Este manual se realizó con la finalidad de facilitar la operación del laboratorio, por parte Maestros Investigadores, responsable del Laboratorio, estudiantes, jóvenes de servicio social, tesistas y para toda persona que desee hacer uso del mismo.

El laboratorio forma parte de la infraestructura con que cuenta el Departamento de Botánica para apoyar las actividades de docencia, investigación y desarrollo.

El laboratorio  se localiza en Buenavista. Saltillo Coah. Y se sitùa geográficamente entre las coordenadas 101º, longitud Oeste y 25º 22’ latitud Norte a una altitud de 1742 msnm en el área llamada “Edificio de Fisiología” Forma parte de un edificio en el que se encuentran dos Laboratorios. (Lab de Fisiología Vegetal y Lab de Ecología General). Así mismo cuenta con 8 cubículos para maestros, área de reactivos, área de preparación de materiales y área secretarial.

El Laboratorio de Fisiología Vegetal ,atiende la materia de fisiología vegetal y le da servicio a 400 alumnos anualmente y cuenta con una superficie de 78 m2 aprox., en la cual se ubican seis  mesas de trabajo de 73 cm de ancho  por 2.70 metros de largo, dos  mesas  centrales de  1.50 metros de ancho por 4.60 metros de largo, sobre éstas se encuentran los siguientes elementos de trabajo; 1 tarja para lavado de material, en la parte norte de una de las mesas centrales, se cuenta con gavetas  a lo largo y ancho de la mesa en donde se tiene material propio del laboratorio.

Se tiene una televisión, una vídeo casetera y una pantalla de proyección  que se usan para proyectar el material audiovisual de la materia, así como también cuenta con dos germinadoras, 1 cámara de crecimiento, 1 Fotocolorímetro, 1 Medidor de área foliar, 2 hornos de secado, 19 microscopios,5 estereoscopios, 5 balanzas 1 bomba de vacío y una autoclave.

El laboratorio tiene dos puertas de acceso de entrada y salida de emergencia. Cuenta con un pizarrón que se utiliza para las instrucciones de las prácticas y para impartir clases.

El laboratorio cuenta con los servicios de agua, gas y electricidad con tomas de corriente (corriente de 110 y 220 volts) y equipo contra incendio, (extinguidor).

| capítulo 2 | MISIÓN Y POLÍTICA DEL LABORATORIO | Emisión : 2008-11-16 Revisión: 2016 -11-22 Cambio de versión: Página: |
| --- | --- | --- |

MISIÓN

Contribuir en la enseñanza práctica, capacitando a los alumnos técnica y científicamente para que sean capaces de desarrollar trabajos de investigación. Con habilidades para aplicar y transferir conocimientos científicos y tecnológicos al sector agropecuario de la región y del país.

POLITICA DE CALIDAD

El Laboratorio tiene como filosofía contribuir a la enseñanza práctica de la mayor parte de los temas que corresponden a los cursos de fisiología vegetal Para alcanzar este objetivo, se define y aplica un sistema de calidad conforme a las normas internacionales (ISO/IEC17025) y los requisitos de la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.). Asegurando la aplicación de las mismas, mediante la asignación de los recursos necesarios.

El responsable se comprometa con los puntos siguientes:

- Mantener una buena costumbre laboral con los alumnos e investigadores y lograr la calidad del trabajo de las Prácticas y de los trabajos de tesis e  investigación que se lleven a cabo en el laboratorio.

- Ofrecer siempre los servicios que satisfagan los requisitos de las prácticas.

- Lograr el cumplimiento del ISO/IEC17025.

Este manual se revisará anualmente para  actualizarlo, verificar la conformidad y validez del mismo.

  - Ubicación dentro del organigrama institucional

| Capítulo 3 | Reglamento interno del laboratorio de “Fisiología Vegetal” del Departamento de Botánica | Emisión : 2008-09-15 Revisión: 2016-11-22 Cambio de versión: |
| --- | --- | --- |

REGLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL

1. Las prácticas se inician a la hora señalada en el horario correspondiente, por lo que el alumno debe estar a tiempo. La tolerancia máxima será de 10 minutos, después de transcurrido este tiempo ya no se permitirá la entrada al laboratorio.

2. El uso de bata es obligatorio.

3. Para el desarrollo de cada práctica, el grupo se organizará en equipos de 4 o 5 personas.

4. Para el desarrollo de las prácticas, es indispensable hacer buen uso del material vegetal. Ya que dicho material, se siembra una sola vez en el invernadero. Por tal razón, los equipos que destruyan el material, no serán aceptados en el laboratorio y la práctica correspondiente inmediatamente será calificada con cero.

5. Si en la sesión de laboratorio, se ha utilizado el microscopio, este debe quedar perfectamente limpio, con la intensidad de la luz en el mínimo, con el cable enrollado, y con el objetivo de menor aumento orientado hacia la platina.

6. Si se han utilizado laminillas permanentes, estas serán entregadas al docente responsable en perfecto estado. (Si por mal uso se llegaran a quebrar deberán cubrir el costo.)

7. Cada equipo dejará perfectamente limpia la mesa de trabajo, una vez finalizada la práctica.

8. El reporte de cada práctica se entregará a los 8 días de finalizada la práctica (salvo algunas excepciones que se indicaran por el instructor). Se penalizará con un punto menos por día de retraso, a partir del día de entrega. Este reporte constará principalmente de resultados de las actividades realizadas en el laboratorio (7 puntos), cuestionario (2 puntos), conclusiones y bibliografía (1 punto).

9. Cada alumno deberá incluir las referencias bibliográficas y/o electrónicas del material consultado para responder el cuestionario. No se permite citar los apuntes del curso.

10. Es obligación del alumno asistir a todas las sesiones de laboratorio programadas, por lo que no se aceptará el reporte de cualquier práctica a la que no se haya asistido. Así, la inasistencia a la práctica significará un cero en el reporte, promediable en su calificación.

11. No se permitirá el uso de teléfono celular, el alumno que sea sorprendido utilizándolo, se le amonestará y si reincide se le confiscara hasta el término de la  práctica.

| Capítulo 4 | Prácticas de Laboratorio | Emisión : 2008-09-15 Revisión: 2016-11-22 Cambio de versión: Página: |
| --- | --- | --- |

Indice:

1.- Revisión Bibliográfica.

2.- Soluciones y Concentraciones

3.- La Vida en el Suelo (audiovisual).

4.- El Efectos de las presiones osmóticas sobre los procesos fisiológicos.

5.- Medición del Potencial Hídrico.

6.- Estructuras anatómicas involucradas en el transporte del agua.

7.- Abonado foliar.

8.- Detección de Deficiencias nutricionales.

9.- La fotosíntesis en las plantas (Audiovisual).

10.- Identificación de Plantas C3 y C4.

11.- Análisis de Crecimiento.

12.- Germinación.

13.- El crecimiento de las plantas.

14.- Semillas para el éxito (audiovisual).

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

## División de Agronomía – Depto. de Botánica

## Área de Fisiología Vegetal

## Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero - 1998

FECHA DE REVISION: Junio – 2007

## PRACTICA No. 1

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Revisión Bibliográfica.

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: Todos los temas del programa analítico.

NÚMERO DE HORAS: 2

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Laboratorio de Fisiología Vegetal y Biblioteca.

ll. OBJETIVO

Obtener información mínima necesaria como requisito para el estudio de los procesos y funciones que tienen lugar en las plantas.

lll.  MATERIAL

Material bibliográfico que le indicará el titular del curso.

### IV.- PROCEDIMIENTO

1. Consulte la bibliografía indicada por su maestro y proceda  a  resolver las     preguntas del cuestionario que se incluyen en el punto VI, referente a la     discusión en este instructivo.

2.  El titular del curso le indicará cuáles preguntas se incluirán como material de examen y la fecha en que se aplicarán en cada caso.

### V.   RESULTADOS

1. Conteste en forma clara breve y concisa cada una de las preguntas indicadas.

2. En los casos que considere necesarios, incluya ilustraciones o esquemas según

el caso, con las indicaciones correspondientes señalando partes, Estructuras,         etc. según juzgue conveniente.

### VI. DISCUSION

1.- Mencione las diferencias estructurales entre una célula animal y una vegetal.

2.- Que estructuras forman una célula vegetal y cual es su función.

3.- Explica cuáles son las funciones del agua que la hacen tan importante para       los seres vivos  (al menos 5.

4.- Explica cómo es la estructura de la molécula del agua.

5.- Explica porqué a pesar de que la molécula del agua es eléctricamente Neutra se dice que es bipolar.

6.- Explica que significa calor específico del agua y cual es su importancia.

7.- Explica que significan calor latente de fusión y vaporización del agua y cual es su importancia.

8.- Explica a que temperatura alcanza el agua su máxima densidad y cual es la importancia de ella.

9.- Define tensión superficial y explica cual es la tensión superficial del agua y la importancia de dicha característica en tal sustancia.

10.-Define  el término viscosidad y explica cual es la viscosidad del agua y cual        es la importancia de que las moléculas de dicha sustancia tengan Valor.

11.-Explica cual es la constante dieléctrica del agua y con que funciones.

12.- ¿Cuantos tipos de células componen el xilema?

13.- ¿Qué características tienen cada uno de éstos tipos?

14.- ¿Cuántos tipos de células componen el floema?

15.- ¿Qué características tienen cada uno de éstos tipos?

16.- ¿Qué diferencia hay entre el sistema conductor de una gramínea

( por ejemplo maíz) y de un frutal  ( por ejemplo manzano)?

17.- Compare la pared celular de una célula conductora del xilema

con una del floema

18.- ¿Que son y dónde se sitúan las placas de perforación?

19.- ¿Qué son y dónde se sitúan las placas cribosas?

20.- ¿Que son los plasmodesmos?

21.- ¿Que es el simplasto?

22.- ¿Que es el apoplasto?

23.- ¿Cómo está constituido el conductor de las coníferas?

24.- ¿Dónde se localizan los meristemas?

25.- ¿Que es un meristema primario?

26.- ¿Que es un meristema secundario?

27.- ¿Que función cumple el cambium vascular?

28.- ¿A qué grupo de tejidos pertenece el colénquima o parénquima clorofílico ó fotosintetizador?

29.- ¿Qué características tiene la célula clorenquimática?

30.- ¿Cuál es el tejido “ en empalizada “ ?

31.- ¿Cuál es el tejido “ lagunoso o esponjoso “

32.- ¿Cuál es la estructura del cloroplasto?

33.- ¿En que consiste el  “síndrome o anatomía de kranz” ?

34.- Defina el concepto de carbohidratos y anote su clasificación.

35.- Defina el concepto de enzima y anote su clasificación.

36.- Haga un esquema con la fórmula desarrollada del Adenosin-trifosfato

ATP, indicando con la flecha los enlaces de alta energía.

37.- Indique en un esquema la conversión de ATP a ADP y viceversa.

38.- Anote 5 diferencias entre DNA y RNA.

39.- Defina el concepto de hormona.

40.- Defina el concepto de fitorregulador y su clasificación.

41.- Defina el concepto de proteína y su clasificación.

42.- Defina el concepto de lípido y su clasificación.

### VII. CONCLUSIONES

### VIII.  BIBLIOGRAFÍA

1.  Azcón-Bieto J., Talón M. "Fundamentos de Fisiología Vegetal".

Interamericana McGraw-Hill, España, 2000.

2.  BAENA PAEZ G; 1982. Instrumentos de Investigación. Editores

Unidos Mexicanos.

3.  Barceló J. Nicolás G. Sabater B y Sánchez-Tames R. Fisiología Vegetal. Ed

Pirámide. Madrid. 2003.

4.  BIDWELL, R.G.S; 1983. Fisiología Vegetal. AGT  Editores. 1ª

Edición en Español.

5.  CORDOBA CARLOS  V. 1976 Fisiología Vegetal Editorial

Científico Técnica. 1ª Edición. La Habana, Cuba.

6.  DE ARMAS URQUIZA, ORTEGA DELGADO, RODES GARCIA,

1988. Fisiología Vegetal. Editorial, Pueblo y Educación. La

Habana, Cuba.

7.  DEVLIN y WITHAM 1983.Plant Physiology. Wadsworth

Publishing Company. 4ª Edición. Belmont, California.

8.  Esau K. 1978. Anatomía Vegetal. Editorial Omega. Barcelona,

España.

9.  Flores-Vindas E. La planta estructura y función Vol I y II Libro Universitario

Regional. Editorial Tecnológica de Costa Rica.. 884 pp. 1999.

10. GARZA MERCADO, A. 1972.Manual de Técnicas de

Investigaciones, 4ª Reimpresión. México.

11. López, R.J. y J. López. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. 4ª

Edición. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España.

12. Salisbury, F.B. y ROSS C.W. Fisiología de las plantas. Tomo 1 Células:

agua, soluciones y superficies. Ed. Thomson-Paraninfo. 320 pp.2000

13. Salisbury F.B. y C.N. Ross. Fisiología de las plantas tomo 2 Bioquímica

vegetal. Ed. Thomson-Paraninfo. 232 pp.2000

14.  Salisbury F.B. y C.N. Ross. Fisiología de las plantas Tomo 3 Desarrollo de

las Plantas y Fisiología Ambiental. Ed. Thomson-Paraninfo, 480pp. 2000.

15.  ROJAS GARCIDUEÑAS, M. 1972. Fisiología Vegetal Aplicada.

Mc Graw Hill. México.

16.- Rosth TH, Barbour M. Thorthon R. Weier t. Stocking. C. 1985.

Botánica Introducción a la Biología Vegetal. Eitorial Limusa, México, 1a.

Edición. Tokio, Japón.

17.  Volkenshtein, M.V. 1985. Biofísica. Editorial Mir. Moscú. URSS.

IX. EVALUACIÓN

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Participación |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Recopilación y revisión: Academia de Fisiología vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

## División de Agronomía – Depto. de Botánica

## Área de Fisiología Vegetal

## Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

FECHA DE ELABORACIÓN: (Agosto 2002)

FECHA DE ACTUALIZACION: (Agosto 2006)

Practica No. 2

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Soluciones y Concentraciones

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: Relaciones Hídricas

NÚMERO DE HORAS: 2

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Laboratorio de Fisiología vegetal

DOCENTE RESPONSABLE:

II. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA.

1.-Identificar las bases teóricas para la expresión de la concentración de las

soluciones: Molares (M), Molales (m), Normales (N), Partes por millón

(ppm) ó microgramos / gramo ( µ / g ), y soluciones porcentuales (p/v) y

(v/v).

2.-Conocer las diferentes formas de expresión de la concentración.

3.-Conocer la mecánica para intercambiar de una forma de expresión de

concentración  a otra.

lll. MATERIAL

Material bibliográfico que le indicara el titular del curso.

# lV. PROCEDIMIENTO

Revise las bases teóricas para la expresión de la concentración mencionadas en este escrito. Después de revisar los problemas ejemplo, resuelva los problemas de tarea indicando las operaciones realizadas.

1.- Molaridad.- Se define como el número de moles de soluto en un litro

de solución.

Molaridad (M) = No de moles de soluto                                   (1)

## L de solución

No. de moles =  peso de soluto (PS)  _                                   (2)

peso molecular (PM)

M  =   PS/PM

L

M   =    PS                                                           (3)

PM x L

Nota: el peso molecular de un compuesto, resulta de la sumatoria de los pesos atómicos de los elementos que lo constituyen, expresado en gramos.

Ejemplos:

Peso molecular del sulfato de magnesio (Mg SO4 ) es 120 g

Peso atómico del Mg   = 24              24

“                      S   = 32              32

“                      O   = 16 x 4      = 64

PM                     =120 g

Peso molecular del carbonato de calcio (Ca Co3) es 100 g

peso atómico del  Ca = 40               40

“                  C = 12               12

“                  O = 16  x    3  = 48

## PM                    = 100g

Para preparar 800 ml de una solución de MgSO4 a una concentración 0.3 M utilizamos la ecuación (3) para determinar los gramos de soluto que necesitamos.

M =     PS

PM x L

Despejando para obtener el peso del soluto (PS), tenemos que

PS   =    M  x PM x L

PS   =    0.3 x 120 x.8

PS   =    28.8 g

Así pesamos 28.8 g de Mg SO4 los diluimos en agua y aforamos hasta obtener 800 ml de solución.

2.- Molalidad ( m ) se define como el número de moles de soluto que

existen diluidos en un kilogramo de solvente, si el solvente es agua;

1 Kg. de agua equivale a 1 L. de agua.

Por definición: Una solución estará a una concentración de 1m cuando

en un kilogramo de solvente exista diluido 1mol de soluto.

Molalidad (m)  =  No. de moles de soluto                                            (4)

## Kg. de solvente

Utilizando la ecuación (2) y substituyendo en la ecuación (4 )

obtenemos :

Molalidad (m)       =     peso del soluto

Peso molecular x Kg. de solvente                        (5)

Para preparar 800 g de una solución de MgSO4  a una concentración de 0.5 molal, utilizamos la ecuación (5) y despejamos para determinar los gramos de soluto que necesitamos:

PS  =   M x  PM  x kg

## PS  =   .5  x 120  x .8

PS  =  48 g

Así pesamos 48 g de Mg SO4 y los aforamos en 800 g de agua.

3.-  Normalidad.- Es el número de equivalentes o equivalentes gramo que existen diluidos en un litro de solución.

Normalidad  (N)........................= No. de equivalentes (#eq.)               (6)

L. de solución

# eq.     =      peso del soluto (PS)                                                       (7)

peso equivalente (PE)

PE      =     Peso molecular ( PM)                                                      (8)

No. de valencias intercambiables (n)

Normalidad (N)  =     PS  x n                                                                             (9)

PM x L

## Para preparar 1200 ml de una solución de carbonato de calcio (CaCo3) a una concentración 0.06 N, utilizamos la ecuación (9) y despejamos para determinar los gramos de soluto que necesitamos.

## PS  =   N  x  PM  x L

n

Para el Ca CO3 n = 2, ya que el CO3 –2, puede ser substituido por dos (OH-) para formar hidróxido de calcio (Ca (OH)2) ó el Ca+2  puede ser substituido por dos (H+) para formar ácido carbónico (H2CO3).

Entonces:   PS  =  .06  x  100  x  1.2

2

PS  = 3.6g

Así pesamos 3.6 g de Ca CO3, los diluimos en agua y aforamos a 1 200 ml de solución.

Si         Molaridad (M)  =      PS             y

PM x L

Normalidad  (N)  = PS x n             y

PM x L

Normalidad (N)  =  Molaridad (M) x n

4.- Parte por millón (ppm).- es el número de microgramos (µg) de sustancia hay en un gramo (g) de otra sustancia (µg/g); mg/kg; g/tonelada ó; mg/L si la solución se prepara con agua pura.

Para preparar 850 ml de una solución de ácido indolacético (IAA) a una concentración de 140 ppm; utilizamos la ecuación PPM = mg/L y despejamos para obtener los miligramos de IAA que necesitamos.

mg   =  ppm x L

=  140 x .85

mg   =  119

Así pesamos 119 mg (.119 g) de IAA lo diluimos con agua pura, y aforamos hasta obtener 850 ml de solución.

5.- Soluciones porcentuales.

Esta forma de expresar la concentración se refiere al peso (g) o el volumen (ml) de soluto que hay en 100 ml de solución.

Por ejemplo si hay 6 g de cloruro de sodio (Na Cl) en 100 ml de solución, su concentración es 6%.

Para preparar 600 ml de una solución 3.5% de Na Cl (p/v) utilizamos la ecuación:

%  = Peso del soluto (PS)     x .1

L de solución

y despejamos para obtener el peso del soluto que necesitamos

PS  =     % x L

.1

## PS  =   3.5 x  .6    =   21 g

.1

Así pesamos 21 g de NaCl y los diluimos en agua, y aforamos hasta obtener 600 ml de solución.

Para preparar 300 ml de una solución de alcohol al 70% (v/v) utilizamos la ecuación:

%  =    ml. de soluto         x .1

L de solución

y despejamos para obtener los litros de alcohol absoluto que necesitamos.

ml de alcohol   =   % x L de solución

.1

ml   =    70 x .3

.1

ml    =   210

Así diluimos 210 ml de alcohol absoluto en agua pura hasta obtener 300 ml de solución.

V.- RESULTADOS

1.- Indique Como preparar 650 ml de una solución de sulfato de magnesio

(MgSO4) a una concentración de 0.035 N.       n   = 2

2.- Se tienen 750 ml de una solución de ácido indolacético a 500 ppm y es

necesario preparar 400 ml de solución a 135 ppm indique como

prepararla.

3.- Con los resultados del problema 1. Indique la concentración en:

porciento (P/V) de la solución resultante.

4.- Indique la concentración en términos de molalidad de la solución del

problema  no. 1.

5.- Indique como preparar 1300 ml de una solución de cloruro férrico

(FeCl3) a una  concentración de 0.85 M y diga cual a la normalidad de

dicha solución. Cl = 35, Fe = 56, n = 3

###### VI.- DISCUSIÓN

1.- Defina que es una solución.

2.- Cuantos tipos de solución existen; haga una clasificación, defina cada

una y mencione ejemplos?

3.- Porque es importante conocer cómo expresar la concentración en los

distintos tipos de soluciones?

4.- Que aplicaciones tendría el conocer la expresión de las distintas

concentraciones y tipos de solución?

5.- Que aplicación tendría en la Fisiología vegetal estas formas de

expresión; y como los procesos y las funciones, podrán ser modificadas

por las mismas.

# Sistema Internacional de Unidades

| Cantidad | Nombre | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Corriente eléctrica | Amper | A |
| Temperatura Termodinámica | Kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |

# Prefijos utilizados internacionalmente

| Prefijo | Símbolo | Factor | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| yotta | Y | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| zetta | Z | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| exa | E | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 | 1 000 000 000 000 000 |
| tera | T | 1012 | 1 000 000 000 000 |
| giga | G | 109 | 1 000 000 000 |
| mega | M | 106 | 1 000 000 |
| kilo | k | 103 | 1 000 |
| hecto | h | 102 | 1 00 |
| deca | da | 101 | 1 0 |
| deci | d | 10-1 | 0,1 |
| centi | c | 10-2 | 0,01 |
| mili | m | 10-3 | 0,001 |
| micro | ( | 10-6 | 0,000 001 |
| nano | n | 10-9 | 0,000 000 001 |
| pico | p | 10-12 | 0,000 000 000 001 |
| femto | f | 10-15 | 0,000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10-18 | 0,000 000 000 000 000 001 |
| zepto | z | 10-21 | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
| yocto | y | 10-24 | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |

#### VII.- CONCLUSIÓN

##### VIII.-  BIBLIOGRAFIA

1.- Alcántara, B. M.C. 1972. Química Inorgánica Moderna. Editorial Eclalsa.
     México.  Primer Edición.

2.- Chapman, H.D. and P.E. Pratt. 1978. Methods of Analysis for Soils

Plant and Waters. División of Agricultural Sciencies. University of

California.

3.- Choppin, Jaffe, Summer Lin. Jackson. 1976. Química Publicaciones

Culturales, S.A. México. Décimo Cuarta Reimpresión.

4.- Segel, I.M. 1976. Biochemical calculations 2nd. edición. John Willey.

Sons.New York.

IX. EVALUACIÓN.

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Participación |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Recopilación y revisión: Academia de Fisiología vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

## División de Agronomía – Depto. de Botánica

## Área de Fisiología Vegetal

## Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

# PRACTICA NO. 3

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero -1998

FECHA DE REVISION: Agosto -2000

i.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: La Vida en el Suelo (audiovisual).

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: Relaciones Hídricas.

NÚMERO DE HORAS: 2

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Laboratorio de Fisiología Vegetal

## DOCENTE RESPONSABLE:

II. OBJETIVO.

Demostrar la importancia de la interacción de los componentes de un suelo.

III. MATERIAL.

Audiovisual  “La vida en el Suelo “

IV. PROCEDIMIENTO.

Se proyectará la película “La vida en el Suelo “de donde el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para contestar las preguntas que se le plantean en la discusión.

V. RESULTADOS.

1.- Elabore su reporte de práctica de acuerdo con las instrucciones del

docente responsable de la práctica.

2.- Conteste las siguientes preguntas en forma individual y entréguelas al

final de la proyección.

2.1.-Explique la importancia de algunos organismos como: Insectos,

lombrices de tierra y ácaros, en la formación y mejoramiento de la

textura y estructura de un suelo.

2.2.-Mencione y dé un ejemplo de las ventajas de las bacterias en el suelo.

2.3.-Mencione y dé un ejemplo de las ventajas de los hongos en el suelo.

2.4.-Mencione un ejemplo de los problemas que causan algunas bacterias y

hongos en el suelo.

2.5.-Explique la inconveniencia del cultivo monoespecífico y la ventaja de los

cultivos mixtos.

3.- Elabore una propuesta sobre las condiciones que deberá tener el suelo

para ser utilizado en un determinado tipo de cultivo. Seleccione un tipo de

cultivo que sea de su interés, por ejemplo maíz, trigo, fríjol, avena,

Frutales ó algún otro.

VI. DISCUSIÓN.

1.- Porqué es importante considerar algunos aspectos del suelo para el

funcionamiento de los vegetales.

2.- Qué factores edáficos serán necesarios considerar y cual es su

importancia en relación con la agronomía?

3.- Porqué el carácter de la vegetación natural y el comportamiento de las

cosechas dependen de las condiciones y distintos tipos de suelos?

4.- Explique porqué cada tipo de medioambiente da lugar a un tipo de suelo.

5.- Las partículas coloidales del suelo son importantes porque funcionan

como reservas de nutrientes y el ph del suelo afecta su capacidad, para

obtener nutrientes. De que man

era influye sobre la vida de la planta?

VII. CONCLUSIÓN.

VIII. BIBLIOGRAFÍA.

1. Baena Páez G; 1982. Instrumentos de Investigación. Editores Unidos

Mexicanos.

2.  Bidwell, R.G.S; 1983. Fisiología Vegetal. AGT  Editores. 1ª Edición en

Español.

3.  Esau,  K. 1978. Anatomía Vegetal. Editorial Omega.

Barcelona, España.

4. Garza, M.A. 1972.Manual de Técnicas de Investigaciones, 4ª

Reimpresión. México.

5. López, R.J. y J. López. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. 4ª

Edición. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España.

6.- Rosth TH, Barbour M. Thorthon R. Weier t. Stocking. C. 1985.

Botánica Introducción a la Biología Vegetal. Editorial Limusa, México, 1a.

Edición.

6. Tomotaka, Y. ( Editor ). La vida en el suelo.( Película ) Fundación

Centro Internacional de  Investigación y Desarrollo de la Agricultura

Natural. Tokio, Japón.

7. Volkenshtein, M.V. 1985. Biofísica. Editorial Mir. Moscú. URSS.

IX. EVALUACIÓN

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Participación |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Recopilación y revisión: Academia de Fisiología vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

FECHA DE ELABORACIÓN: (Enero  de 1999)

FECHA DE REVISION: (Diciembre de 2007)

#### PRÁCTICA No. 4

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: El Efectos de las presiones osmóticas sobre los procesos fisiológicos.

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: “Relaciones Hídricas en las Plantas”

NÚMERO DE HORAS:  2

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Lab.. de Fisiología Vegetal.

DOCENTE RESPONSABLE:

II. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA.

Demostrar que la presión osmótica ejercida por electrolitos y no electrolitos afecta la germinación de semillas diferencialmente.

# III. MATERIALES

- Soluciones mólales de manitol y cloruro de sodio (0.6; 0.5; 0.4; 0.3; 0.2; 0.1)

- Agua destilada

- Papel filtro

- Cajas de petri (10cm. de diámetro)

- Pinzas de punta roma

- Semillas de cebada (hordeum  vulgare L.) y lenteja (Lepidium      oestivum L.)

# IV. PROCEDIMIENTO

- Marque las cajas de Petri con su número de equipo, grupo, tratamiento y fecha.

- Coloque en cajas de Petri un soporte de papel filtro.

- Agregue la solución de cloruro de sodio o de manitol según las modalidades indicadas.

- De la misma manera coloque un testigo con agua destilada; uno para cada tipo de semillas.

- Coloque entonces 20 semillas de cebada por caja, siempre con la misma orientación, para cada uno de los tratamientos seleccionados.

- Repita lo mismo con las semillas de lenteja.

- Mantenga las semillas durante 3 días en un ambiente de temperatura constante y oscuridad.

- Cada 24 horas observe y anote el número de semillas germinadas y al final de 72  horas, tome la última lectura de germinación.

- Grafique el % de germinación en base a las molalidades utilizadas.

10. Determine la presión osmótica que corresponde a cada        concentración, según la formula siguiente:

(S ( - RTCi

(S  ( Potencial de solutos

R ( 0.082 Atm²/mol/°K

T ( Temp. Absoluta (273 + °C)

C ( Concentración Moles/ LÏ ¹

## i  ( Coeficiente isotónico

## Nacl = Cloruro de sódio

## Manitol = C6 H14 O6

### Tabla No. 1

| i del Nacl | i del C6 H14 O6 |
| --- | --- |
| 0.1 m = 1.80 | 0.1 m = 1 |
| 0.2 m = 1.78 | 0.2 m = 1 |
| 0.3 m = 1.75 | 0.3 m = 1 |
| 0.4 m = 1.73 | 0.4 m = 1 |
| 0.5 m = 1.70 | 0.5 m = 1 |
| 0.6 m = 1.68 | 0.6 m = 1 |

## V. RESULTADOS

- Elabore su reporte del laboratorio, de acuerdo con las instrucciones del docente responsable de la práctica.

- Utilice la siguiente tabla para anotar los resultados en cada caso.

### Tabla No. 2

|  | % de | Germinación | Presión osmótica |
| --- | --- | --- | --- |
| CONC. | Manitol Cebada Lenteja | NaCl Cebada Lenteja | NaCl Manitol |
| Testigo |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 m |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 m |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 m |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 m |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 m |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 m |  |  |  |  |  |  |

# VI. DISCUSIÓN

1.  Compare y discuta los resultados de la germinación del testigo y los      diferentes tratamientos de Cloruro de Sodio en semillas de cebada y       lenteja.

2.  Compare y discuta los resultados de la germinación del testigo y los       diferentes tratamientos de manitol en semillas de betabel y lenteja.

3. Compare y discuta los resultados de la germinación sometidos a      diferentes tratamientos de cloruro de sodio y manitol.

4. Discuta los posibles efectos de cloruro de sodio y manitol en la      permeabilidad de las membranas celulares en la semilla.

5.  El tratamiento en que se obtuvo un mayor % de germinación, indica     que sí, se utilizan para otras especies; germinarán de igual forma.

## VII. CONCLUSIÓN

VIII.- BIBLIOGRAFÍA.

- Larque - Saavedra. 1980. Fisiología Vegetal Experimental:  El agua en las Plantas de Postgraduados. Chapingo, México.

- Larque S aavedra; Trejo López: 1990. Manual de Prácticas de        Fisiología Vegetal. Editorial Trillas. Colegio de Postgraduados        Chapingo, México 1ª. Edición.

## IX.- EVALUACIÓN

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Recopilación y revisión: Academia de Fisiología vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

FECHA DE ELABORACIÓN: (Enero 25 de 1999)

FECHA DE REVISION: (Diciembre-2007)

PRÁCTICA No. 4

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: El Efectos de las presiones osmóticas sobre

Los procesos fisiológicos.”

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: “Relaciones Hídricas en las Plantas”

NÚMERO DE HORAS:  2

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Laboratorio de Fisiología Vegetal.

II.- OBJETIVO DE LA PRÁCTICA.

Demostrar que la presión osmótica ejercida por electrolitos y no electrolitos afecta la germinación de semillas diferencialmente.

# III.- MATERIALES

1.- Soluciones molales de manitol y cloruro de sodio (0.6; 0.5; 0.4; 0.3; 0.2; 0.1)

2.- Agua destilada

3.- Papel filtro

4.- Cajas de petri (10cm. de diámetro)

5.- Pinzas de punta roma

6.- Semillas de cebada( Hordeum vulgare L.) y lenteja ( Lepidium

oestivum L.)

# IV.- PROCEDIMIENTO

1.-  Marque las cajas de Petri con su número de equipo, grupo,

tratamiento y fecha

2.- Coloque en cajas de Petri un soporte de papel filtro

3.- Agregue la solución de cloruro de sodio o de manitol según las

molalidades indicadas.

4.- De la misma manera coloque dos testigos con agua destilada; uno para

cada tipo de semillas.

5.- Coloque entonces 20 semillas de lenteja por caja, siempre con la

Misma orientación, para cada uno de los tratamientos seleccionados.

6.- Repita lo mismo con las semillas de cebada

7.- Mantenga las semillas durante 3 días en un ambiente de temperatura

constante y oscuridad.

8.- Cada 24 horas observe y anote el número de semillas germinadas y al

final de 72 horas, tome la última lectura de germinación.

## V.- RESULTADOS

1.- Elabore su reporte del laboratorio, según las indicaciones del docente

responsable de la misma.

2.-  Grafique el  % de germinación en base a las molalidades utilizadas

3.-  Determine la presión osmótica que corresponde a cada concentración,

según la fórmula siguiente:

g (-273 + T °C)   (1 Atm)   (22.4 lts)

P =    _____________________________________    (mi)

(273 °C)       (Pm)         ( v )

P     =  Presión osmótica

v     =  Volumen del solvente en lts.

g     =  El peso de la sustancia disuelta en gr

Pm =  Peso molecular de la sustancia en gr

T    =  Temperatura en °C

Pm =  NaCl = 58.5            Manitol = 182

mi  =  Coeficiente de Disociación.

NaCl  =  1.8          Manitol = 1.0

4.- Utilice la tabla No. 1 para anotar los resultados en cada caso.

### Tabla No. 1

| CONC. | MANITOL Cebada lenteja | CLORURO DE SODIO Cebada lenteja | PRESION OSMOTICA Cebada lenteja |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 M |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 M |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 M |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 M |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 M |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 M |  |  |  |  |  |  |

# VI.- DISCUSIÓN

1.  Compare y discuta los resultados de la germinación del testigo y los

diferentes tratamientos de Cloruro de Sodio en semillas de betabel y calabaza.

2.  Compare y discuta los resultados de la germinación del testigo y los

diferentes tratamientos de manitol en semillas de betabel y calabaza.

3.  Compare y discuta los resultados de la germinación sometidos a diferentes  tratamientos de cloruro de sodio y manitol.

4.- Discuta los posibles efectos de cloruro de sodio y manitol en la

permeabilidad de las membranas celulares en la semilla.

5.- El tratamiento en que se obtuvo un mayor % de germinación, indica

que sí, se utilizan para otras especies; germinarán de igual forma.

## VII.- CONCLUSIÓN

VIII.- BIBLIOGRAFÍA.

1.-   A.  Larque - Saavedra. 1980. Fisiología Vegetal Experimental:  El agua en las Plantas de Postgraduados. Chapingo, México.

2.- Larque Saavedra; Trejo López: 1990. Manual de Prácticas de Fisiología Vegetal.

Editorial Trillas. Colegio de Postgraduados Chapingo, México 1ª.

Edición.

## IX.- EVALUACIÓN

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Recopilación y revisión: Academia de Fisiología vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 1999

#### FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO DEL 2000

PRÁCTICA  No. 5

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Medición del Potencial Hídrico.

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: Relaciones Hídricas en las Plantas

NÚMERO DE HORAS:  2

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Laboratorio de Fisiología tal

##### DOCENTE RESPONSABLE: _________________________________________

II. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA.

Determinar el potencial hídrico de tejidos vegetales mediante el método de Chardakov.

# III. MATERIALES

1.- Plantas de fríjol con 2 tratamientos de riego

2.- 12 tubos de ensayo de 10 ml.

3.- Gradilla

4.- Aguja de disección

5.- Azul de metileno en polvo

6.- Pipetas de Pasteur

7.- soluciones de sacarosa con las siguientes molaridades:

0.20 M               0.35 M

0.25 M               0.40 M

0.30 M               0.45 M

IV. PROCEDIMIENTO.

- Con un bisturí obtenga 6 trozos iguales de 6 muestras de tejido foliar; de plantas con el tratamiento previo de humedad colóquelos en una caja de petri y cúbralos para reducir la evaporación.

- Prepare dos baterías de 6 tubos de ensayo. En una batería (a) agregue a cada tubo 5 ml. De una de las  soluciones de sacarosa y un trozo de tejido cuyo potencial se desea conocer y poder comparar.

- En cada tubo de la segunda batería (b) coloque 5 ml. De la solución de sacarosa, más una porción de azul de metileno. Dicha porción se colocará con lo que logre adherirse a la punta de la aguja de disección.

- Después de media hora saque el tejido que estuvo sumergido en cada una de las soluciones de la batería a. Con una pipeta Pasteur saque una gota de la solución coloreada de sacarosa 0.20 M batería b) y colóquela cuidadosamente en el interior de la solución de sacarosa 0.20 M en la cual estuvo previamente el tejido (como se observa en la siguiente figura).

- Realice la misma operación para cada una de las concentraciones en las cuales estaba sumergido el tejido. Observe en cada una de ellas lo que sucede con la gota coloreada. Utilice una pipeta Pasteur diferente en cada caso.

- Anote si la gota de la solución coloreada flota, se precipita, o se    Mantiene en la solución.

- Registre el resultado y repita el mismo procedimiento para las otras      concentraciones usando pipetas diferentes.

- En la solución donde la gota se mantiene; la molaridad de la solución     no ha cambiado y debe tener el mismo potencial hídrico que el tejido     vegetal.

- Utilice la tabla para determinar el potencial hídrico del tejido vegetal,     dato que podrá obtener al conocer la concentración donde no hubo  cambio  alguno.

V. RESULTADOS

- Elabore su reporte del laboratorio de acuerdo con las indicaciones del      docente responsable  de la práctica.

- Proceda según lo indicado en la sección anterior y utilizando la forma      siguiente anote en el espacio de observaciones el comportamiento de la gota coloreada, según las concentraciones empleadas.

| OBSERVACIONES |
| --- |
| Solución de sacarosa | Tipo de Tratamiento | La gota precipita | La gota se mantiene | La gota Flota | Potencial Hídrico estimado |
| 0.20 M. |  |  |  |  |  |
| 0.25 M. |  |  |  |  |  |
| 0.30 M. |  |  |  |  |  |
| 0.35 M. |  |  |  |  |  |
| 0.40 M. |  |  |  |  |  |
| 0.45 M. |  |  |  |  |  |

- Auxiliándose de la Tabla 1 estime el potencial hídrico de la muestra en la cual la gota se mantiene, seleccionando el dato según la concentración utilizada.

## Tabla No. 1

PRESION  OSMOTICA DE SOLUCIONES DE SACAROSA A 20 °C

Molaridad        (  (Bares)                         Molaridad               ( (Bares)

0.10 M.               - 2.6                                   0.35 M.                 – 9.7

0.15 M.               - 4.1                                0.40 M.                   - 11.2

0.20 M.               - 5.4                                0.45 M.                   - 12.9

0.25 M.               - 6.8                                0.50 M.                   - 14.5

0.30 M.               - 8.2                                0.55 M.                   - 16.2

### VI. DISCUSION

- ¿Que factores pudieran contribuir a la variación en el potencial hídrico        obtenido por los diferentes equipos de su grupo?

- ¿Que importancia práctica tiene el conocimiento de las técnicas para         la medición del potencia hídrico en plantas?

- Compare y discuta los resultados obtenidos por los diferentes de su       grupo.

- ¿Que ventajas y desventajas se tiene al utilizar este método para medir        el potencia hídrico?

- ¿Cuáles son los efectos del potencial hídrico en los procesos       fisiológicos de las plantas? Explique dichos ejemplos.

# VII. CONCLUSION

VIII. BIBLIOGRAFÍA.

1.  Ross, C.W.   1974.  Plant Physiology laboratory manual Wadsworth.

Belmont, California.

2.  Slatyer, R.O. 1976.  Plant-Water relationships.  Academic Press. New

York.

3.  Slavik, B.     1974.   Methods of studing plant water relations.

Springer-Verlag.  New York

4.  Sutcliffe, J.   1979.  Las plantas y el agua Cuadernos de Biología.

Ediciones Omega.  Segunda Edición, Barcelona. España.

IX.- EVALUACION

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Recopilación y revisión: Academia de Fisiología vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

##### FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 1999

FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO DEL 2000

#### PRACTICA No. 6

# I. DATOS DE IDENTIFICACION:

NOMBRE DE LA PRACTICA: Estructuras anatómicas involucradas                                                 en el transporte del agua.

## CORRESPONDIENTE AL TEMA: Transporte del agua y Translocación                                                         Floemática.

## NÚMERO DE HORAS: 2

### LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO: Lab. de Fisiología Vegetal

DOCENTE RESPONSABLE: _________________________________________

II. OBJETIVO:

Identificar las estructuras anatómicas relacionadas con el transporte de agua en plantas vasculares.

# III. MATERIALES Y EQUIPO

1.- Microscopio compuesto

2.- Preparaciones permanentes de raíz, tallo y hoja de diferentes especies de monocotiledóneas y dicotiledóneas

# IV. PROCEDIMIENTO

1.- De las preparaciones permanentes que se le proporcionen, observe el microscopio en 10 X y 40 X, siguiendo el procedimiento normal para la colocación, enfoque y observación, con cada una de las laminillas.

2.- Auxiliándose de los esquemas, 1, 2 y 3 identifique en cada caso las estructuras observadas.

V.  RESULTADOS

1.- Elabore su reporte del laboratorio de acuerdo con las indicaciones del docente     responsable de la práctica.

2.- Elabore esquemas de cada una e indique, según la etiqueta de identificación      de cada laminilla, de que tipo de planta se trata.

3.- En cada esquema señale las estructuras que fueron identificadas.

VI. DISCUSIÓN

1.- ¿Qué diferencias estructurales encontró en las especies observadas a nivel      raíz, tallo y hoja?.

2.- ¿Cuáles pudieran ser las causas de estas diferencias vasculares? Explique.

3.- ¿Cómo influye el tipo de estructura en los distintos procesos fisiológicos de las        plantas fanerógamas, Explique y dé ejemplos?.

4.- Mencione que otros aspectos de las plantas le parecen importantes para      relacionar forma función.

5.- Describa sus conclusiones en base ala teoría y a lo observado en su material.

VII. CONCLUSIÓN

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1.- Bidwell R. 1979. Fisiología Vegetal AGT Editor, S.A. 1ª. Edición en español.

México.

2.- Grewlach y Adams. 1976 Las plantas. Introducción a la Botánica Moderna.

Editorial Limusa.

3.- Larque Saavedra Trejo López. 1990. El agua en las plantas. Manual de

prácticas de Fisiología Vegetal. Colegio de Post-Graduados. Chapingo,

México. Editorial Trillas. México.

4.- Stevenson F y Mertens. 1980. Anatomía Vegetal. Editorial Limusa 1ª. México.

IX. EVALUACIÓN

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Recopilación y revisión: Academia de Fisiología vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

# FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre – 1999

FECHA DE REVISION: Agosto -2006

PRÁCTICA No. 7

I.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Abonado foliar

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: “Nutrición Mineral”

NÚMERO DE HORAS: 2 Horas.

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Lab. de Fisiología Vegetal

DOCENTE RESPONSABLE: _________________________________________

II.-OBJETIVO.

Se observará en el video cómo ingresan los nutrientes a través de las hojas.

#### III.- MATERIAL

Audiovisual sobre el abonado foliar.

IV.-PROCEDIMIENTO.

Se proyectará el audiovisual “Abonado foliar” durante el cual el alumno tomará nota de todos y cada uno de los aspectos del mismo que apoyarán el estudio del capítulo de nutrición mineral.

#### V.- RESULTADOS

1.- Elabore su reporte, según las indicaciones del docente

responsable.

2.- Conteste las siguientes preguntas y entréguelas al final

de la proyección.

2.1. ¿Qué es el abonado foliar?

2.2. ¿Cómo ingresan los nutrientes a través de las hojas?

2.3. ¿Cuáles son las ventajas del abonado foliar?

2.4. ¿Qué son los oligoelementos?

2.5. ¿Qué son los quelatos y cual es su importancia?

VI.- DISCUSION

Elabore una propuesta sobre el uso del Abonado Foliar en el área de la Agronomía, de acuerdo con la carrera que cursa actualmente.

VII.- CONCLUSIÓN

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

1- Bidwell, R.G.S; 1983. Fisiología Vegetal. AGT  Editor. 1ª Edición en

español México.

2.- Rodríguez Suppo F. 1989. Fertilizantes Nutrición Vegetal. AGT Editor.

1ª  Edición México.

3.- Trenkel M. K. F. Kummer. Abonado Foliar. Película de BASF.

## IX.- EVALUACIÓN

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Recopilación y revisión: Academia de Fisiología vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre - 1999

#### FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO DEL 2000

PRACTICA  No.8

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Detección de Deficiencias nutricionales.

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: Nutrición mineral.

NÚMERO DE HORAS: 2 Horas.

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Laboratorio de Fisiología vegetal.

DOCENTE RESPONSABLE: _________________________________________

II: OBJETIVO.

Diagnosticar las deficiencias minerales de N,P,K, en plantas mediante la técnica de análisis foliar.

III.  MATERIAL Y  EQUIPO.

1.  Plantas con previo tratamiento.

2.  Tubos de ensaye.

3.  Gradilla.

4.  Aguja de disección.

5.  Bisturí.

6.  Pinzas.

7.  Caja petri.

8.  Reactivos para nitratos, fosfatos y potasio.

IV.   PROCEDIMIENTO.

1.  Utilice un conjunto de hojas provenientes de plantas con un estado nutricional adecuado, para usarse como testigo, y así compararlas con otras hojas donde los síntomas de deficiencia sean visibles.

2.  Deberá escoger hojas que posean un pecíolo bien delimitado porque la técnica está basada en el análisis de estas porciones foliares.

3.  Seleccione hojas que están al mismo nivel de la planta.

4.  Análisis del contenido de N,P y K.

Para determinar la deficiencia de estos elementos en las muestras

utilizadas proceda a efectuar lo siguientes:

a)  Nitratos.  Seccione 16 cilindros del pecíolo (de 1 mm. De long.)  De cada una de las hojas que presenten diferentes estados nutricionales.  Coloque cada conjunto de secciones en un tubo de ensaye, y agregue, unas gotas del reactivo detector de nitrato.  Repita el procedimiento si es necesario.  Compare en la tabla que aparece al final del procedimiento.

b)  Fosfatos.  Utilice igual número de pecíolos de las hojas, del mismo modo que en el procedimiento anterior.  Colóquelos en tubos de ensaye y agregue cinco gotas del primer reactivo; agite fuertemente por un 1 min.  Agregue una porción del segundo reactivo.  Dicha porción debe ser la que se adhiera a la aguja de disección, mezcle fuertemente; y observe el color.  Agregue otra porción igual del segundo reactivo y nuevamente observe su coloración.

c)  Potasio.  Prepare las secciones de pecíolo de las hojas como en los casos anteriores.  Agregue cinco gotas del primer reactivo y agite fuertemente por 1 min. Agregue 5 gotas del segundo reactivo y mezcle, después de que hayan transcurrido 3 min. Observe la cantidad de precipitado o turbidez.

- Tabla.

| Elemento |  | Color o Precipitado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrógeno |  | Abundancia o exceso Azul oscuro | Adecuado Azul pálido | Deficiente incoloro acompañado por un verde pálido en el follaje |
| Fósforo | Abundante Azul oscuro | No deficiente Azul medio | Deficiencia leve Azul claro | Moderada muy fuerte. Verde o amarillo Azul a incoloro Verdoso |
| Potasio | Abundante o adecuado Precipitado denso | Deficiencia Medio | Moderada Clara | Muy fuerte Ninguna o rastros |

V.  RESUMEN.

Realice las pruebas de laboratorio y anote los resultados en la siguiente tabla:

| Nutrimento | Planta normal | Planta con síntomas de deficiencia nutricional |
| --- | --- | --- |
| Nitrógeno |  |  |
| Fósforo |  |  |
| Potasio |  |  |
| Especie Utilizada |  |  |

VI.  DISCUSION.

1.  Conociendo el papel que desempeñan los nutrimentos en el desarrollo de las plantas,  ¿De qué manera es afectada la planta que carece de una sustancia  determinada?

2.  ¿Cómo reacciona una planta cuando crece con deficiencia de los 3 elementos estudios en este experimento? Será similar para diversos cultivos como tomate, papa, lechuga, maíz, etc.?

3.  La absorción de nutrimentos a través de las raíces ¿es afectada por factores ambientales o por factores edáficos?

4.  ¿Varía la absorción de los mismos con la edad de la planta con la disponible en el medio en que se cultiva

5.  Compare y discuta los resultados obtenidos por los diferentes equipos de su sección.

VII.  CONCLUSIONES.

VIII.  BIBLIOGRAFIA.

1.- Black, C.C (de).  1968, Methods of soil analysis, Parts. 1y2 Amer Soc. Of Agron,

Madospm, Wisconsin.

2.- Chamman, H,D. y P.F. A Pratt.  1973.  Métodos de análisis para  suelos

plantas y agua, Editorial Trillas, S.A. México. (De la edición de ingles de 1966.

3.- Epstein, M.1972  Mineral nutrición of plants: Principales and

perspectives.John Willey and Sons, Inc. N.Y. 412 p.

4.- Hewitt, E.J. y Smith, T.A. 1974, Plant Mineral Nutrition English

Universities Press London.

5.- Kurty, Jr. E.B. y R.S. Meller, 1966, Plant Physiology Laboratory exercises Burgress

Publishing Company, Minneapolis. 92 p.

6.- Menegel, D. y E.A, Kirkhy. 1982.  Principales of plant nutrition, 3a. de.

International Totash Institute, Worblaufen-Bern.

7.- Walsh L.M.  y  Beaton J.D. (Eds).  1973 Soil testing and plant analysis Soil Scienc

Solc. of América. Madison, Wisconsin.

8.- Universidad Autónoma de Chapingo.  1982.  Manual de Prácticas de Laboratorio

de Fisiología Vegetal Impresión Mimeografica.  Chapingo Mexico.

## IX.- EVALUACIÓN

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Recopilación y revisión: Academia de Fisiología vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

## División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

# FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto - 2000

PRÁCTICA No. 9

I.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: La fotosíntesis en las plantas

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: Fotosíntesis

NÚMERO DE HORAS: 2 Horas.

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Lab. de Fisiología Vegetal

DOCENTE RESPONSABLE: _________________________________________

II.-OBJETIVO.

Conocer diferentes aspectos del proceso fotosíntesis

#### III.- MATERIAL

Audiovisual  sobre la fotosíntesis en las plantas.

IV.-PROCEDIMIENTO.

Se proyectará el audiovisual “Fotosíntesis” durante el cual el alumno tomará nota de todos y cada uno de los aspectos del mismo que apoyarán el estudio del capítulo de Fotosíntesis.

#### V.- RESULTADOS

1.- Elabore su reporte, según las indicaciones del docente responsable.

2.- Conteste las siguientes preguntas y entréguelas al final de la proyección.

2.1. ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis?

2.2. ¿Menciona quien es el autor de la ruta del carbono?

2.3. ¿Cuáles son los productos de las reacciones lumínicas?

2.4. ¿Cuáles son los productos de las reacciones en la oscuridad?

2.5. ¿Técnica que puede ser utilizada para detectar cuales son los

compuestos intermedios en la fotosíntesis?

2.6. ¿Cuál es el genero de la planta que produce petróleo liquido?

experimental?

##### VI.- DISCUSIÓN

##### VII.- CONCLUSIÓN

#### VIII.- BIBLIOGRAFÍA

1. BIDWELL, R.G.S; 1983. Fisiología Vegetal. AGT  Editores. 1ª

Edición en Español.

2.  CÓRDOBA CARLOS  V. 1976 Fisiología Vegetal Editorial

Científico Técnica. 1ª Edición. La Habana ,Cuba.

3.  DE ARMAS URQUIZA, ORTEGA DELGADO, RODES GARCIA,

1988. Fisiología Vegetal. Editorial, Pueblo y Educación. La

Habana, Cuba.

4.  DEVLIN y WITHAM  1983.Plant Phisiology. Wadsworth

Publishing Company. 4ª Edición. Belmont,California.

5.  ENCICLOPEDIA BRITÁNICA 3ª Edición película “ Fotosíntesis “

6.  ESAU K. 1978. Anatomía Vegetal. Editorial Omega.

Barcelona,España.

7. SALISBURY, F.B. y  C. ROSS. 1978 Plant  Phisiology. 2a. Edición.

Wadsworth Publishing Co.  Inc.  California, E.U.A.

IX.- EVALUACION

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

RECOPILACIÓN Y REVISIÓN: Academia de Fisiología Vegetal

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

## División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

FECHA DE ELABORACIÓN: ( Marzo-29- 00 )

FECHA DE REVISIÓN: Septiembre 2000

PRÁCTICA No. 10

# I.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: “Identificación de Plantas C3 y C4”

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: Fotosíntesis y Respiración

NÚMERO DE HORAS: 2

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Laboratorio de Fisiología vegetal

DOCENTE RESPONSABLE: _________________________________________

II.-OBJETIVO DE LA PRÁCTICA.

Identificar las estructuras anatómicas para diferenciar plantas C3 y C4.

## III.- MATERIAL Y EQUIPO

1.- Microscopio compuesto

2.- Preparaciones permanentes de cortes transversales de hojas de diferentes

especies de monocotiledóneas y dicotiledóneas.

3.- Esquema impreso.

IV.-PROCEDIMIENTO.

1.- De las preparaciones permanentes que se le proporcione, observe al

microscopio en 10X y 40X, siguiendo el procedimiento normal para la

colocación, enfoque y observación, con cada una de las laminillas.

2.- Auxiliándose del esquema, identifique en cada caso las estructuras

observadas.

V.- RESULTADOS

- Elabore su reporte de laboratorio de acuerdo con las indicaciones del docente responsable de la práctica.

- Elabore esquemas de cada una e indique, según  la etiqueta de identificación de  cada laminilla, de que tipo de planta se trata.

- En cada esquema señale las estructuras que fueron identificadas

### VI.- DISCUSIÓN.

- ¿Qué diferencias anatómicas encontró entre una planta C3 y C4 ?

- ¿Qué aplicación práctica se tiene del conocimiento del mecanismo de fijación en plantas C3 y C4 en la agronomía ?

- ¿Cuál es el mecanismo de fijación de Co2 en plantas xerófitas ?

- Mencione que otros aspectos de las plantas le parecen importantes para relacionar forma, función - medio ambiente.

- ¿Cómo afecta el proceso de foto respiración de las plantas C3 y C4 ? Explique cada caso.

VII.-CONCLUSION.

VIII.-BIBLIOGRAFÍA.

- Allamong y Mertens. 1997. Energía de los procesos Biológicos. Fotosíntesis y Respiración. Ed. Limusa. 1a edición. México.

- Cockburn, W. And Mac Aulay. The pathway of carbon dioxide fixation in crassulacean plants. Plant Phys. 55 87-89 1975.

- Devlin Ray. 1975. Fisiología Vegetal. Editorial Omega. Barcelona.

- Koch Karea and R : A : Kenedy. 1980. Characteristics of Crassulacean and Metabolism in the Succulent C4 Portulaca Oleracen Plant Physiology 65. 193-197.

- Rao 1978. Fotosíntesis. Cuadernos de Biología. Ediciones Omega.

- Ray, P.M. 1978. La Planta viviente. Serie Moderna de Biología. Méx. C.E.C.S.A.

- Universidad Autónoma de Chapingo. 1984. Manual de Prácticas de laboratorio de Fisiología Vegetal. Depto. de Fitomejoramiento. Impresión Mimeográfica. Chapingo, Mex.

## IX.- EVALUACIÓN

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

RECOPILACIÓN Y REVISIÓN: ACADEMIA DE FISIOLOGÍA VEGETAL

V

# Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

## División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

FECHA DE ELABORACIÓN: (Agosto del 2000)

PRÁCTICA No. 11

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: “Análisis de Crecimiento”

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: Crecimiento y Desarrollo

NÚMERO DE HORAS: 2

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Laboratorio de Fisiología vegetal

DOCENTE RESPONSABLE: ______________________________________________

II.- OBJETIVO

Identificar mediante análisis de crecimiento algunos procesos fisiológicos determinantes del crecimiento de la planta de papa, en general, y del tubérculo, en particular.

III.- MATERIAL

Se utilizarán valores de peso seco de las diferentes partes de planta y del área foliar en dos fechas (muestreos destructivos), obtenidos de un experimento realizado en 1989 en el que se evalúo el efecto de dos agroquímicos (Biozyme y Biotéc) sobre el crecimiento del cultivo.

IV.- PROCEDIMIENTO

1.- Calcule los valores de peso seco del vástago y complete los cuadros de

resultados experimentales.

2.- Revise el significado biológico de los diversos índices de crecimiento.

3.- Calcule los índices de crecimiento con base en los valores de peso seco

y área foliar mostrados en los cuadros de resultados experimentales, y

en la ecuación correspondiente a cada índice.

4.- Elabore los cuadros de valores que se le indiquen en el siguiente

apartado.

V.- RESULTADOS

1.- Los índices de crecimiento corresponden a valores promedio entre los

dos tiempos de muestreo (t1 y t2).

2.- Algunos índices son calculados con base en el peso seco del vástago,

en lugar del peso seco total.

3.- Elabore los siguientes cuadros de resultados y calcule el índice de

cosecha, para cada tratamiento, utilizando los valores presentados en el

cuadro de rendimiento, en la pagina 4

| Coeficientes de partición de biomasa |
| --- |
|  | Raíz | Tallo | Hoja | Tubérculo |
|  | t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 |
| Biozyme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biotec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testigo |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Valores promedio (entre el 21 y 26 de octubre de 1989) de índices de crecimiento |
| --- |
|  | TCR g/g.dia | TAN g/cm2.dia | RAF cm2/g | RPF g/g | AFE cm2/g | TCRtub g/g.dia | IECT g/cm2.dia | IC g/g |
| Biozyme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biotec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testigo |  |  |  |  |  |  |  |  |

RESULTADOS EXPERIMENTALES

EXPERIMENTO DE PAPA

21 de Octubre de 1989

| Tratamiento | Tallo | Hoja | Tubérculo | Raíz | Vástago | Area foliar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biozyme | 38.43 g | 10.48 g | 87.80 g | 4.29 g |  | 2975.33 cm2 |  |
| Biotec | 40.41 g | 12.03 g | 59.60 g | 1.79 g |  | 2597.98 cm2 |  |
| Testigo | 38.10 g | 14.30 g | 77.35 g | 1.31 g |  | 2877.39 cm2 |  |

26 de Octubre

| Tratamiento | Tallo | Hoja | Tubérculo | Raíz | Vástago | Area foliar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biozyme | 190.45 g | 35.10 g | 246.50 g | 14.9 g |  | 13773.82 cm2 |  |
| Biotec | 95.85 g | 30.35 g | 124.00 g | 9.5 g |  | 8527.74 cm2 |  |
| Testigo | 146.50 g | 45.10 g | 198.20 g | 10.7 g |  | 15917.72 cm2 |  |

Cálculos de los valores faltantes.

Peso seco del vástago = peso seco del tallo ( peso seco de hoja

Peso total = peso del tallo + peso de hoja + peso tubérculo + peso de raíz.

Ecuaciones para calcular los índices de crecimiento

Coeficiente de partición de biomasa (CPB) en las diferentes de la planta.

CPBtallo = PStallo / PStotal

CPBhoja = PShoja / PStotal

CPBtub. = PStub / PStotal

CPBraíz  = PSraíz / PStotal

Tasa de crecimiento relativo del tubérculo (TCRtub)

TCRtub= (ln PStub2 - ln PStub1) / (t2-t1)

Tasa de crecimiento relativo del vástago (TCRV)

TCRV = (ln PSV2  - ln PSV1 ) / (t2  - t1)

Tasa de asimilación neta (TAN)

TAN =( (PSV2  - PSV1)  / (t2 -t1) (   . ( (In AF2 - ln AF1)  / (AF2 -  AF1) (

Razón de área foliar (RAF)

RAF = ( (AF1 / Psv1) + (AF2  / PSV2) ( / 2

Razón de peso foliar (RPF)

RPF = ( (PSH1 / PSV1) + (PSH2 /PSV2) (  /2

Área foliar especifica (AFE)

AFE = (  (AF1 / PSH1) + (AF2 / PSH2) ( / 2

Índice de eficiencia de crecimiento del tubérculo (IECT)

IECT =  ( (PSTub2 - PSTub1 )  / (t2-t1) ( . ( (lnAF2 - ln AF1 ) / (AF2  - AF1) (

Unidades (Análisis dimensional)

CPB   = g de la parte de la planta / g total

TCRV = g de PS acumulados en el vástago

g de PS presentes en el vástago . día

TAN =   g de PS acumulados en el vástago

cm2 de hoja . día

RAF =   cm2 de hoja_____

g PS del vástago

RPF   =   g PS de hoja

g PS del vástago

AFE     =  cm2 de hoja

g PS de hoja

IECT     =  g de PS acumulados en el tubérculo

cm2 de hoja  .  día

# VALORES PARA CALCULAR EL INDICE DE COSECHA

Índice de cosecha = rendimiento económico / el rendimiento biológico=gPS en la parte cosechable / gPStotal

Experimento en Papa

21 de Octubre

| Tratamiento | Peso seco Total | Peso seco de Tubérculo | Índice de Cosecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g | g | g/g |
| BIOZYME | 141 | 87.80 |  |
| BIOTEC | 113.83 | 59.60 |  |
| TESTIGO | 131.06 | 77.35 |  |

Experimento en Papa

26 de Octubre

| Tratamiento | Peso seco Total | Peso seco de Tubérculo | Índice de Cosecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g | g | g/g |
| BIOZYME | 486.95 | 246.50 |  |
| BIOTEC | 259.70 | 124.00 |  |
| TESTIGO | 400.50 | 198.20 |  |

VALORES DE LOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO Y EL RENDIMIENTO

|  | COMPONENTES | DEL RENDIMIENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tratamiento | No. de tubérculos por planta | Peso de Tubérculos g/ tubérculo | Rendimiento g de tub. / planta |
| BIOZYME | 18 | 68.49 | 1232.95 |
| BIOTEC | 16 | 38.75 | 620.07 |
| TESTIGO | 37 | 26.43 | 991.46 |

COMP. DEL REND.                                           RENDIMIENTO

No. de Tubérculos   .     g                =             g  tubérculo

planta                  tubérculo                              planta

VI.- DISCUSION

Interprete los cuadros de resultados y discuta.

VII.- CONCLUSIÓN

Presente conclusiones pertinentes.

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

Ortega Delgado E.- Rodes García R. 1986. Manuel de Prácticas de

Laboratorio de Fisiología Vegetal. Universidad de la Habana, Cuba.,

Editorial Pueblo y Educación.

IX.- EVALUACION

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

RECOPILACIÓN Y REVISIÓN: Academia de Fisiología Vegetal

Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”

División de Agronomía – Depto. de Botánica

Área de Fisiología Vegetal

Buenavista, Saltillo, Coahuila C p. 25315

Conmutador (844) 411-02-00  Ext. 2252 y 2253. Tel. Directo (844) 411-02-52 y 4-11-02-53

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero - 1998

#### FECHA DE REVISIÓN: Agosto - 2000

PRÁCTICA  No. 12

DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Germinación

CORRESPONDIENTE AL TEMA DE: Crecimiento y Desarrollo.

NÚMERO DE HORAS: 2

LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO: Laboratorio de Fisiología vegetal.

DOCENTE RESPONSABLE:

II.  OBJETIVO.

Demostrar el efecto del ácido giberélico durante el proceso de germinación

III.  MATERIALES.

1.  Frasco gotero.

2.  Cajas de petri o tapas.

3.  Papel filtro.

4.  Ácido giberélico.

5.  Semillas de  plantas fanerógamas

IV.  PROCEDIMIENTO.

1.  Coloque papel filtro en 7 cajas de petri o tapaderas.

2.  Marque cada uno de los siguientes tratamientos:

T    Testigo

T1  Ácido giberélico       .1  ppm

T2  Ácido giberélico        1  ppm

T3  Ácido giberélico      10  ppm

T4  Ácido giberélico      50  ppm

T5  Ácido giberélico     100 ppm

T6  Ácido giberélico     150 ppm

3.  Marque su número de Equipo y Sección.

4.  Agregue el ácido giberélico según las concentraciones indicadas

considerando el número de días que permanecerá el experimento. De

igual manera agrega agua destilada para el testigo.

5. Una vez listas todas las cajas con los tratamiento seleccionados, ponga

20 semillas por caja, siempre con la misma orientación.

6.  Coloque entonces las semillas en un ambiente de temperatura constante.

7.  Cada 24 horas observe, y anote el número de semillas germinadas.  Al

final de 96 horas tome la última lectura de germinación.

8.  Utilice la tabla anexa para registrar los datos correspondientes.

TABLA

| No. de día | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio total de germinación |  |  |  |  |  |  |  |
| % de Germinación |  |  |  |  |  |  |  |

T1   =   .0.1    ppm       T2   =   1  ppm      T3  =   10   ppm

T4   =    50     ppm       T5   =100 ppm      T6  =  150  ppm

V.  RESULTADOS.

1.  Durante los días que se señalan para el experimento haga observaciones

cada 24 horas y anote los cambios que se presentan.

2.  Grafique el % de germinación en base a los tratamientos utilizados.

VI.  DISCUSIONES.

1.  ¿Desde que momento podemos considerar que se ha iniciado la

germinación?, ¿Qué características nos indican ese inicio?

2.  ¿Cuál fue el porcentaje de germinación que obtuvo en cada tratamiento?

¿Las condiciones que utilizó son adecuadas?

3.  ¿Serán significativas las diferencias en el porcentaje de germinación

entre los tratamientos?

4.  ¿Cuál será la importancia del ácido giberélico en relación a la

germinación de éste cultivo?

5.  El tratamiento en que se obtuvo un mayor de % de germinación indica

que si se utiliza para otras especies, germinarán de igual forma.

VII.  CONCLUSIONES.

VIII.  BIBLIOGRAFIA.

1.  Coneland  L.O.  1997.  Principles of seed Science and technology.

Burgess   Publishing Company.  Minneapolis.  Minnesota.  369 p.

2.  Hartman.  H.T.  and D.F. Kester 1971.  Propagaciòn de plantas Traduc.

Del  Inglés por Antonio Mirano Ambrosio.  CECSA. Mex.

3.  Hess.  D.  1975.  Plant phisiology.  Spgring Verlag.

4.  Machlis.  L.  Y j:C.  Torrey.  1956.  Plant in action.  A.  Laboratory

manual   of Plant Physiology.  W.N.  Freeman and Company San

Francisco California.

IX.- EVALUACION

| Evaluación | Porcentajes Serán establecidos por el docente responsable de la práctica. |
| --- | --- |
| Asistencia |  |
| Entrega de reporte escrito |  |
| Participación |  |
| Otros |  |
| Total |  |

RECOPILACIÓN Y REVISIÓN: Academia de Fisiología Vegetal

| Capítulo 5 | Normas de seguridad | Emisión : 2008-09-15 Revisión: 2016-11-22 Cambio de versión: Página: |
| --- | --- | --- |

NORMAS DE SEGURIDAD

NOM-005-STPS-1998, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo.

NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y arreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene.

Establecer las condiciones de seguridad e higiene que deben tener los edificios, locales, instalaciones  áreas en los centros de trabajo, para su funcionamiento y conservación, y para evitar riesgos a los trabajadores.

NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías

Definir los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NOM–016-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo  referente a la ventilación

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipos que se utilice en los centros de trabajo. Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y mantenimiento  de la maquinaria y equipo.

NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

Establecer medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias químicas contaminantes del medio ambiente laboral, y establecer los limites máximos permisibles  de exposición en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y tiempo de exposición, sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral y alterar la salud de los trabajadores.

NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo.

Establece un sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas que de acuerdo a sus características físico-químicas o toxicidad, concentración y tiempo de exposición del trabajador puedan alterar su salud y su vida y/o afectar al centro de trabajo.

NOM-017-STPS-2001, Equipo de protección personal - selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Establece los requisitos para la selección, uso y manejo de equipo de protección personal, para proteger a los trabajadores de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su salud.

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo.

Establece los requisitos mínimos para un un sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas que de acuerdo a sus características

físico-químicas o toxicidad, concentración y tiempo de exposición del trabajador puedan afectar la salud de los trabajadores

NOM-022STPS-1999, Electricidad estática en los centros de trabajo – condiciones de seguridad e higiene.

Establece las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática

NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Establece las características de iluminación en los centros de trabajo, de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud para los trabajadores al realizar sus actividades.

NOM-100-STPS-1994,Seguridad-extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida- especificaciones

Establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los extintores  contra fugo clases A, B y C con presión contenida de nitrógeno o gases inertes secos y  que usan como agente extintor el polvo químico seco, para combatir conatos de incendio en los centros de trabajo.

NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil.- colores, formas y símbolos a utilizar.

Especificar y homogenizar las características del sistema de señalización, que en materia de protección civil permita a la población identificar los mensajes de: información, precaución, protección y obligación para que actué de manera correcta en determinada situación.

NOM-008-STPS-1993, Sistema general de unidades de medida

NOM-CCA-031-ECOL/1993, Que establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provinentes de la industria, actividades agroindustriales, de servicio y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano y municipal

NOM-002-ECOL-1996, Que establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

NOM-CRP-001-ECOL/93, Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Esta norma establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

| Capítulo 6 | Operación de Equipo | Emisión : 2008-09-15 Revisión: 2016-11-22 Cambio de versión: |
| --- | --- | --- |

ESTUFA GERMINADORA.

- Conectar la estufa a la energía eléctrica y encenderla.

- Calibrar la temperatura deseada (cada numero de la estufa representa 5 oC  ).

- Verificar que la temperatura se mantenga constante.

- revisar el tiempo de germinación en cada una de las muestras.

- Registrar todo el material y revisarlo periódicamente para mantenerlo húmedo.

- Material sin rotulo, fecha o contaminado será retirado de la germinadora.

| Capítulo 7 | Inventario de Reactivos | Emisión : 2008-09-15 Revisión: 2016-11-22 Cambio de versión: |
| --- | --- | --- |

| Cantidad | Nombre | Formula | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetato Cúprico | Cu (CH3COOH)2.H2O | 500 gr |
| 1 | Acetato de etilo |  | 900ml |
|  | Acetato de plomo |  | 500 g |
| 1 | Acetato Cúprico |  | 1lt |
|  | Acido abcisico | C 15 H 20 O 44 | 1 g |
| 1 | Acetona | (CH3)2CO | 3.5 lt |
| 1 | Ácido Acético | CH3COOH | 920 ml |
| 1 | Acido Indolacetico | C 10 H 9 NO 2 | 25 g |
| 1 | Ácido Aspártico |  | 100 gr |
| 1 | Ácido Bórico | H3BO3 | 2.4 kg |
| 2 | Ácido Bromídrico | HBr | 150 ml |
| 1 | Acido Clorhidríco | Hcl | 3.7 lt |
| 1 | Ácido Etilendianimo- Tetracetico | Na2C10H14N2O82H2O | 500 ml |
| 1 | Ácido Fosfórico | CH3PO4 | 950 ml |
| 1 | Ácido Fosfórico | CH3PO4 | 920 ml |
| 1 | Ácido Glutámico |  | 100 ml |
| 1 | Ácido Molibdico | Mo3 | 214 gr |
| 1 | Ácido Pícrico | 2,46. (NO2)3C6H20H | 500gr |
| 1 | Ácido Propiónico |  | 1 lt |
| 2 | Ácido Sulfúrico | H2SO4 | 900 ml |
| 1 | Alcohol Etílico | CH3CH2OH | 3.5 lt |
| 1 | Almidón comercial |  | 400 g |
| 2 | Azul de metileno | C16H18CIN3S.3H2O | 75 g |
| 1 | Bicarbonato de sodio | CaCO3 | 500 gr |
| 1 | Butanol | C 4 H 10 O | 300 ml |
| 1 | Éter de petróleo |  | 100 ml |
| 1 | Cal comercial |  | 1kg |
| 1 | Carbonato de Calcio | Na2CO3 | 100 gr |
| 1 | Carbonato de Sodio | C6H4(CH3)2 | 500 gr |
| 4 | Cloruro de manganeso | MnCl2.4H2O | 500 gr |
| 1 | CetilTrimetilBromuro de Amonio | Na3Co(Na2)6 | 25gr. |
| 1 | Cloroformo | CHCl 3 | 1.5 L |
| 1 | Cloruro Cúprico deshidratado | CuCl | 500 gr |
| 1 | Cloruro Cuproso | MnCl2.4H2O | 100 gr |
| 1 | Cloruro de Bario | C16H33(CH3)3 | 2.5 Kg |
| 1 | Cloruro de Calcio | CoCl2.6H2O | 500 gr |
| 1 | Cloruro de Cobalto | CnCl2.H2O | 500 gr |
| 1 | Cloruro de Manganeso | CaCl2 | 100 gr |
| 1 | Cloruro de Manganeso Ttrahidratado | NaCl | 250 gr |
| 2 | Cloruro de Sodio | NaCl | 100 gr |
| 2 | Cloruro de Sodio | NaCl | 500 gr |
| 2 | Cloruro de Cobre | CuCl2.2H2O | 100 gr |
| 1 | Cloruro de Bario | BaCl | 500 gr |
| 1 | Cloruro Férrico | Fe Cl 3. 6 H 2 O | 80 g |
| 1 | Cloruro Estanoso |  | 100 gr |
| 1 | Cobaltinitrito de Sódio | K2Cr2O7 | 1 kg |
| 1 | Dextrosaanhidra | C6H12O6 | 100 gr |
| 1 | Cobre electrolítico | Cu | 500g |
| 1 | Bicromato de Potasio | K 2 Cr 2 O 7 | 450 gr |
| 1 | Di fenilamina | (C6H5)2NH | 500 gr |
| 1 | Etilendinitrilotetracetatodisodico | Na2C10H14N2O8 2H2O | 500 gr |
| 2 | Fosfato de Amonio Monobásico |  | 500 gr |
| 9 | Fosfato de Calcio | CaHPO4 | 100 gr |
| 3 | Fosfato de Potasio di básico | K2HPO4 | 250 gr |
| 9 | Fosfato de Potasio Monobásico | K2HPO4 | 500 gr |
| 1 | Fosfato de sodio di básico anhídrido | Na2HPO4 | 500 gr |
| 3 | Fosfato de sodio monobásico | NH2PO4.H2o | 500 gr |
| 1 | Fosfato de sodio tribásico | Na3HPO4.12H2O | 500 gr |
| 1 | Fructosa |  | 500 gr |
| 2 | Fructosa (1 anhídrida) |  | 200 gr |
| 1 | Hidróxido de amonio | NH4OH | 500 gr |
| 2 | Hidróxido de potasio | KOH | 100 gr |
| 1 | Hidróxido de Sodio | NaOH | 2.5 kg |
| 1 | Hidróxido de Sodio | NaOH | 1 lt |
| 1 | Lactosa | C12H22O11.H2O | 250 gr |
| 1 | Lanolina |  | 1 lt |
| 5 | Malaquita verde |  | 500 gr |
| 4 | Manitol | C6H14O6 | 500 gr |
| 1 | Molibdato de amonio | (NH4)6 Mo7O24.4H2O | 25 gr |
| 4 | Naranja de Metilo |  | 500 gr |
| 2 | Nitrato de Amonio |  | 500 gr |
| 3 | Nitrato de Calcio | Ca(NO3)2H2O | 500 gr |
| 9 | Nitrato de Magnesio | Mg(No3)4.6H2O | 500 gr |
| 1 | Nitrato de Plata | AgNo3 | 500 gr |
| 1 | Nitrato de Potasio | KNO3 | 500 gr |
| 2 | Nitrato de Sodio | NaNO2 | 500 gr |
| 1 | Oxido de Magnesio | MgO | 25 gr |
| 1 | Oxido de Mercurio | HgO | 1 Kg |
| 1 | Phenolphthalein | C2OH14O4 |  |
| 1 | Ioduro de Potasio |  | 214 gr |
| 1 | Reactivo de Fenol |  | 500 gr |
| 1 | Rojo de Metilo |  | ¼ lb |
| 2 | Sacarosa | C12H22O11 | 500 gr |
| 2 | Safranina | C2OH19CIN4 | 100 ml |
| 1 | Safranina | C2OH19CIN4 | 50 gr |
| 2 | Sal sódica cristal | (CH2COONa)CH2COOOH.2H2O | 25 gr |
| 2 | Sulfato Cúprico | CuSO4.5H2O | 500 gr |
| 4 | Sulfato de Calcio | CaSO4.2H2O |  |
| 1 | Sulfato de Calcio | CaSO4.2H2O | 500 gr |
| 1 | Sulfato de Magnesio cristalizado | MgSO$.7H2O | 500 gr |
| 4 | Sulfato de magnesio heptahidrato | MgCO4.7H2= | 453 gr |
| 1 | Sulfato de Potasio | K2SO4 | 500 gr |
| 2 | Sulfato de Sodio Anhídrido | Na2SO4 | 500 gr |
| 1 | Sulfato de Zinc | ZnSO4.7H2O | 500 gr |
| 2 | Sulfato Férrico | FeSO4.3H2O | 500 gr |
| 1 | Sulfato Ferroso | FeSO4.7H2O | 500 gr |
| 1 | Sulfato de Calcio | CaSO4.2H2O | 500 gr |
| 1 | Tionina |  | 525 gr |
| 1 | Trióxido de Molibdeno | MO3 | 10 gr |
| 2 | Violeta de Genciana |  | 1 lb |
| 1 | Yodo |  | 50 gr |

| Capítulo 8 | Inventario de Material y Equipo | Emisión : 2008-09-15 Revisión: 2016-11-22 Cambio de versión: Página: |
| --- | --- | --- |

| Cantidad | Descripción del material |
| --- | --- |
| 15 | Buretas de 100 ml |
| 1 | Caja de solventes de saturación |
| 7 | Cajas de embudo de separación |
| 86 | Cajas petri 13 cm de diámetro |
| 332 | Cajas petri 9 cm de diámetro |
| 7 | tapas |
| 18 | Cajas de papel filtro Whatman # 1 de 9.0 cm. de diámetro |
| 10 | Cajas de papel filtro ahlstrom de 9.0 cm. de diámetro |
| 2 | Cajas de hojas para bisturí # 22 |
| 1 | Cámara de cromatografía |
| 1 | Embudo de porcelana con filtro de 150 ml |
| 14 | Embudos de vidrio |
| 1 | Espátula de Vidrio |
| 2 | Estufas con parrilla agitadoras |
| 3 | Frascos ámbar capacidad de 250 ml |
| 50 | Frascos goteros de 80 ml sin tapa |
| 22 | Frascos goteros de 60 ml sin tapa |
| 15 | Frascos goteros de 40 ml sin tapa |
| 9 | Gradillas de madera para 12 tubos de ensaye |
| 6 | Gradillas de madera para 24 tubos de ensaye |
| 10 | Gradillas de plástico para 24 tubos de ensaye |
| 1 | Lámpara |
| 1 | Matraz de Aforación de 100 ml |
| 1 | Matraz de Aforación de 250 ml |
| 1 | Matraz de Aforación de 500 ml |
| 7 | Matraz de Erlenmeyer de 250 ml |
| 5 | Matraz Erlenmeyer de 500 ml |
| 5 | Matraz Erlenmeyer de 1000 ml |
| 40 | Matraz Erlenmeyer de 125 ml marca pyrex |
| 1 | Matraz kitazato de 1000 ml |
| 18 | Matraz kitazato de 500 ml |
| 342 | Pipetas Pasteur cuello corto |
| 13 | Pipetas graduadas de 10 ml |
| 12 | Pipetas graduadas de 5 ml |
| 29 | Pipetas graduadas de 1 ml |
| 20 | Pinzas para disección punta fina |
| 8 | probeta de 1000 ml |
| 6 | Probeta de 500 ml |
| 10 | probeta de 250 ml |
| 1 | Probeta de plástico de 250 ml |
| 2 | Probetas |
| 8 | Probetas de 1000 ml |
| 8 | probetas de 250 ml |
| 1 | Probetas de 500 ml |
| 19 | Tapones de corcho |
| 7 | Tapones de madera |
| 352 | Tubos de ensaye de 1 X 10 cm |
| 11 | Tubos de ensaye de 1.5 X 12 cm |
| 210 | Tubos de ensaye de 1.5 X 15 cm |
| 24 | Tubos de ensaye de 2 X 17 cm |
| 9 | Vaso de precipitado de 100 ml |
| 12 | Vaso de precipitado de 1000 ml |
| 9 | Vaso de precipitado de 80 ml |
| 1 | Vasos de precipitado de 200 ml |
| 2 | Vasos de precipitado de 250 ml |
| 3 | Vasos de precipitado de 250 ml |
| 10 | Vasos de precipitados de 1000 ml |
| 4 | Vasos de precipitados de 500 ml |
| 4 | Vasos de precipitados de 2000 ml |
| 6 | Matraz de separación de2000 ml |

| Cantidad | Aparato | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Balanza analítica No. Inv. 34-01-802 |  |
| 1 | Balanza de precisión Ohaus No. Inv. 3401743 |  |
| 1 | Balanza de precisión No. Inv. 3401744 *Préstamo biol. Arce |  |
| 1 | Balanza marca Ohaus modelo ES30R No. De Inv.34011302 |  |
| 1 | Balanza Ohaus modelo ES30R No de Inv. 34011303 |  |
| 1 | Balanza marca TOR-REY modelo L-EQ No. De Inv. 11901021 |  |
| 1 | Bomba de vacío No. Inv. 3401295 |  |
| 1 | Estufa germinadora marca Boekel Mod. 131400 No. inv. 3401297 |  |
| 1 | Estufa germinadora Marca QL Mod. 12-140 No. inv. 3401950 |  |
| 1 | Medidor de Área Foliar LI-3100 No. inv. 3401743 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. Inv. 3401959 |  |
| 1 | Microscopio Labomed No. Inv 34011441 |  |
| 1 | Microscopio Labomed No. Inv 34011442 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. Inv 34011163 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. Inv 34011164 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. Inv 34011165 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. Inv 34011330 |  |
| 1 | Microscopio Vanguard No. Inv 34011232 |  |
| 1 | Microscopio Vanguard No. Inv 34011233 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. de Inv. 34011336 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. de Inv. 34011331 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. de Inv. 34011412 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. de Inv. 34011410 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. de Inv.34011413 |  |
| 1 | Microscopio Zeigen No. de Inv. 34011411 |  |
| 1 | Microscopio Motic No. de Inv. 34011472 |  |
| 1 | Microscopio Motic No. de Inv. 34011473 |  |
| 1 | Microscopio Motic No. de Inv. 34011538 |  |
| 1 | Microscopio Motic No. de Inv. 34011539 |  |
| 1 | Microscopio Rossbach No. Inv. 3401062 | Baja |
| 1 | Microscopio Rossbach No. Inv. 3401063 | Baja |
| 1 | Microscopio Rossbach No. Inv. 3402064 | Baja |
| 1 | Microscopio Rossbach No. Inv. 3402065 | Baja |
| 1 | Microscopio Rossbach No. Inv. 3402060 | Baja |
| 1 | Microscopio Rossbach No. Inv. 3402067 | Baja |
| 1 | Microscopio Rossbach No. Inv. 3401068 | Baja |
| 1 | Cámara de crecimiento modelo 250 No. de Inv. 34011376 |  |
| 1 | Pantalla de proyección No. Inv. 3401692 |  |
| 1 | Parrilla eléctrica corning No. Inv. 340274 |  |
| 1 | Parrilla eléctrica corning No. Inv. 34027 |  |
| 1 | Proyector de acetatos No. Inv.34011248 | Baja |
| 1 | Proyector de acetatos No. Inv. 3401748 | Baja |
| 1 | Proyector de acetatos Marca 3M 9100 3401348 | Baja |
| 1 | Proyector de transparencias. S/n Inv. | Baja |
| 1 | Pantalla de Plasma. de 32” marca AOC S/ No. Inv. |  |
| 1 | Termómetro de máximas y mínimas |  |
| 1 | Video casetera marca Samsung CD y VHS No. Inv.34011154 | Baja |
| 1 | Video casetera marca Phillips No. S/No. Inv. | Baja |
| 1 | Video casetera marca Zenith No. Inv. 3401754 S/control remoto |  |
| 1 | Cañón para proyección |  |
| 1 | Calentador de cinco radianes No. de Inv. 3401248 |  |
| 1 | Calentador de 40 galones de agua marca cinsa No. Inv. 34011431 |  |
| 1 | Licuadora Ozterizer No. de Inventario 34011126 |  |
| 1 | Horno de secado marca Terlab S/No. de Inventario |  |

| Capítulo 9 | Inventario de material Audiovisual | Emisión : 2008-09-15 Revisión: 2016-11-22 Cambio de versión: Página: |
| --- | --- | --- |

1.- La vida en el suelo.

2.-Abonado foliar

3.-Fotosintesis

4.- El viaje de la vida.

5.-El crecimiento de las plantas.

6.- Semillas para el éxito.

| Capítulo 10 | Programa de mantenimiento | Emisión : 2008-09-15 Revisión: 2016-11-22 Cambio de versión: Página: 1/2 |
| --- | --- | --- |

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Al término del semestre académico, se hace una revisión y valoración general del equipo, por parte del personal de laboratorio; si hace falta la reparación o el mantenimiento de alguno, se hace la solicitud y se turna al departamento correspondiente para que este efectué la reparación necesaria y así el equipo pueda encontrarse en optimas condiciones para el siguiente semestre.

Por otra parte cuando se requiere de mantenimiento correctivo se realiza la solicitud correspondiente para atender en su momento la falla

De igual forma se revisan las instalaciones de laboratorio para poder detectar alguna posible falla en alguna de ellas y seguir el mismo procedimiento de reporte al departamento indicado de dar mantenimiento a las mismas.

Tramites administrativos internos requeridos

| Trámites administrativos | Destinatario | Formatos institucionales vigentes |
| --- | --- | --- |
| Elaboración de requisiciones | Jefe de Botánica | Formato requisiciones y/o adquisiciones |
| Elaboración de ordenes de Trabajo | Jefe de Botánica | Formato de orden de trabajo |

| Capítulo 11 | Programa de uso del laboratorio | Emisión : 2008-09-15 Revisión: 2016-11-22 Cambio de versión: Página: |
| --- | --- | --- |

Calendario y horario de uso del Laboratorio de Fisiología vegetal.

| Calendario | Día | Horarios de atención |
| --- | --- | --- |
| Semestre Enero-Junio Semestre Agosto- Dic | Días hábiles | 8:00 am.-3:00 p.m. |
| A excepción de días festivos, inhábiles y vacaciones, indicados en el Calendario vigente que emite la Comisión Académica de la UAAAN. |

1.-Clasificación de los usuarios y sus prerrequisitos de ingreso

Condiciones de ingreso

Clasificación de los usuarios y sus prerrequisitos de ingreso

Condiciones de ingreso

- Estar inscrito en la UAAAN, o en su caso ser alumno  o tesista de Licenciatura,  Maestría o doctorado.

- Conocer el Reglamento del Laboratorio.

- Conocer las normas de seguridad.

- Los usuarios: alumnos de nivel licenciatura que estén en el curso y en activo.

- Catálogo de servicios autorizados en el Laboratorio de Fisiologia vegetal.

  - Descripción de los servicios prestados dentro del laboratorio

| Capítulo 12 | Programa de uso del Laboratorio | Emisión : 2008-009-15 Revisión: Año Mes Día Cambio de versión: Página: |
| --- | --- | --- |

| Servicio | Descripción | Comercializable si/no |
| --- | --- | --- |
| Practica docentes de laboratorio | Proporcionar a los alumnos que cursan las materias qué se imparten en el Laboratorio, los materiales y equipo necesarios para la realización de las prácticas | No |
| Practica de laboratorio investigación | Proporcionar a los alumnos que realizan trabajos de investigación y/o tesis, los materiales y equipo necesarios para la realización de las mismas. | No |
| Practica de capacitación y entrenamiento a personal externo | Proporcionar a los interesados, los materiales y equipo necesarios para la realización de las mismas. | No |

  - Capacidad de atención

| Unidad de servicio | Cantidad (Horas/ semana) |
| --- | --- |
| Practica de laboratorio | 350-400 alumnos (16-18 hr.) |
| Practica de investigación | 1 – 5 alumnos (10 hr.) |
| Practica de capacitación | 1 – 2 participantes (2 hr.) |

  - Procedimientos para cada servicio (práctica de laboratorio)

Objetivo:   Complementar el conocimiento teórico de la materia  de Fisiología vegetal.

| Capítulo 13 | Conclusiones | Emisión : 2008-09-16 Revisión: Año Mes Día Cambio de versión: Página: 2/2 |
| --- | --- | --- |

1. Encargados  del área

  - Perfil

Los encargados deberán ser Técnicos Académicos, mismos que  tienen la responsabilidad del buen funcionamiento del laboratorio, dando cumplimiento a la formación profesional del mismo en el área y por lo menos con cinco años de experiencia en el Laboratorio de Fisiología vegetal ya que tendrá capacidad para ejecutar la organización y desarrollo de las prácticas  de Docencia, requerido por el Departamento  de Botánica

    - Responsabilidades

- Realizar los registros correspondientes del personal que entra y sale del Laboratorio.

- Hacer cumplir el reglamento de uso del Laboratorio.

- Indicar a los alumnos las normas de seguridad que se deben considerar.

- Programar y Coordinar las practicas de las materias antes mencionadas

- Apoyar a los alumnos en la realización de las prácticas, para entrenarlos en la metodología o procedimiento de cada una.

- Solicitar al Jefe del Departamento la requisición de faltantes de equipo, materiales e insumos de laboratorio.

- Realizar solicitudes de trabajo de los desperfectos que se presenten y presentarlos al Jefe del Depto para realizar el trámite correspondiente.

- Coordinar y estar al tanto de los servicios que se requieren en el laboratorio.

- Mantener en buen estado el laboratorio y el equipo correspondiente.

- Presentar un informe de actividades al final del semestre de impartición de la materia.

- Evaluar el desempeño de los educandos en cada práctica.

| Capítulo 14 | Conclusiones | Emisión : 2008-09-16 Revisión: Año Mes Día Cambio de versión: Página: |
| --- | --- | --- |

    - Atribuciones

- Permitir o negar el ingreso al personal al laboratorio.

- Vigilar e indicar constantemente a los alumnos la seguridad dentro del laboratorio.

- Tener iniciativa para realizar mejoras continuas dentro del laboratorio.

- Ejecutar la aplicación del reglamento correspondiente.

- Notificar a la Academia los casos de desacato del reglamento para emitir la sanción correspondiente.

- Determinar que equipo es necesario para la funcionalidad del laboratorio.